Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54

NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

Nasz znak: ZP/6/20/W			                     	                             Łódź, dn. 19 czerwca 2020 r.

Do zainteresowanych

postępowaniem przetargowym

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, rękawic, oraz materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.                      (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie treści SIWZ następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 pozycja cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 1 poz.5-8, poz. 11 15-17

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5-8,poz.11,15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym pakiecie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Zadanie 1, poz. 8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny  za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. 
Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 4

Zadanie 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu bez nazwy producenta bezpośrednio na worku, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym?

Zamawiąjący podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 5

Zadanie 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu równoważnego od innego producenta, na bazie tlenku cynku o tej samej gramaturze i zastosowaniu, w korzystniejszej, niższej dla Zamawiającego cenie?

Zamawiąjący podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 6

Zadanie 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu równoważnego od innego producenta, o tym samym składzie chemicznym, zastosowaniu i identycznej gramaturze w korzystniejszej, niższej dla Zamawiającego cenie?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie 7

Zadanie 3, poz. 15

Czy pozycja dotyczy gumek polerskich uniwersalnych do różnego rodzaju wypełnień (kompozyt, kompomer i glasjonomer), czy też chodzi także o wypełnienie amalgamatowe lub inne (jakie)?

Pozycja dotyczy gumek polerskich do różnego rodzaju wypełnień takich jak: kompozyt, kompomer, glasjonomer.

Pytanie 8

Zadanie 3, poz. 18

Prosimy o wskazanie wymaganej gramatury strzykawki (0,3g lub 1,5g), a także o doprecyzowanie dla prawidłowego przeliczenia oferty, czy za 1 opakowanie należy uznać pojedynczą strzykawkę, czy też najmniejsze opakowanie podstawowe (20 strzykawek x0,3g lub 6 strzykawek x1,5g).

Gramatura 0,3 g, opakowanie  to pojedyncza strzykawka.

Pytanie 9

Zadanie 3, poz. 22

Proszę o doprecyzowanie, czy pozycja dotyczy napinacza (formówki) do pasków (typ Ivory - tsray tym do pasków z dziurkami lub: formówki do pasków nowego typu bez dziurek typu: Mifam, Tofflemire lub Nystrom prawa i lewa), czy tez chodzi o paski do odbudowy anatomicznego kształtu korony zęba (tłoczone-wybrzuszone lub profilowane -płaskie z zarysem kształtu brzuszka, starego lub nowego typu- z dziurkami lub bez)?

Typ Ivory do pasków z dziurkami.

Pytanie 10

Zadanie 3, poz. 26

Czy wymagany jest olej określonego (jakiego) producenta, czy też można zaoferować olej uniwersalny dowolnej marki we wskazanej pojemności?

Można zaoferować olej dowolnej marki.

Pytanie 11

Zadanie 3, poz. 28

Prosimy o informację, czy pozycja dotyczy paska tłoczonego-wybrzuszonego czy też profilowanego- płaskiego z zarysem brzuszka i czy chodzi o paski nowego typu )bez dziurek) czy starego (z dziurkami)?

Dotyczy paska tłoczonego- wybrzuszonego, starego z dziurkami.

Pytanie 12

Zadanie 3, poz. 32

Produkt dostępny jest w opakowaniu a 10 sztuk i nie podlega sprzedaży na części dziesiętne. czy należy zatem zaoferować dwa pełne opakowania czy tylko jedno?

Należy zaoferować dwa pełne opakowania.

Pytanie 13

Zadanie 3, poz. 36

czy pozycja dotyczy uniwersalnych szczotek z nylonu białego czy również szczotek z nylonu kolorowego (różowy, niebieski i fioletowy o trzech stopniach twardości- w wyższej cenie)?

Pozycja dotyczy uniwersalnych szczotek z nylonu białego.

Pytanie 14

Zadanie 3, poz. 45

Czy wymagane jest opakowanie z adapterem na zakrętce?

Tak

Pytanie 15

Zadanie 3, poz. 3,42,44,46

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do tego samego zastosowania,             o w identycznym lub zbliżonym składzie i takiej samej gramaturze, ale od innego producenta                         w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.

Pytanie 16

Zadanie 3, poz. 48

Proszę o wskazanie wymaganej konfekcji zestawu formówek na zęby: 1-3/160 szt, 4-6/96 szt czy 1-6/208 szt?

1-3/160, 4-6/96

Pytanie 17

Zadanie 3, poz. 49

proszę o wskazanie wymaganego rodzaju glasjonomeru Fuji I, Fuji II LC, Fuji IX, Fuji IX Extra, Fuji Ortho LC, Fuji PLus lub Fuji Triage pink/white (różne ceny). w przypadku gdyby chodziło o Fuji VIII informuje, ze produkt został wycofany i nie jest juz dostępny.

Fuji IX

Pytanie 18

Zadanie nr 1, pozycja nr 25

Czy zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z PCV?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 19

Zadanie 3, poz. 49

Fuji kapsułki - proszę o doprecyzowanie.

Fuji IX

Pytanie 20

Zadanie 3, poz. 46

Appilloy - nr 1, nr 2 ?

Rozmiar 1

Pytanie 21

Zadanie 3, poz. 34

Serwety stomatologiczne pakowane po 50 szt. - Czy zamiast tego możemy zaoferować Państwu 3 opakowania po 500 szt? z korzyścią 50 szt. dla Państwa.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 22

Zadanie 3, poz. 31

Nie robi Państwu różnicy, którego produktu dostaną Państwo więcej lub mniej ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 23

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w opakowaniach folia, folia-papier?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami naprzeciwległymi?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 26

Zadanie 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego, termoplastycznego PCV bez powłoki silikonowej, w opakowaniach bez punktowych zgrzewów?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 27

Zadanie 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z silikonu z mankietem uszczelniającym, z informacją o rozmiarze maski wyłącznie na rurce, posiadające dodatkowe informacje o wadze pacjenta i objętości mankietu, nie posiadające znacznika RTG?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 28

Zadanie 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści osłonki do termometru BRAUN pakowane po 200 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Zadanie 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pom infuzyjnych dostępne w trzech rozmiarach: 90cm, 150cm oraz 200cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Zadanie nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: poziom protein max 94 µg/g, posiadające powierzchnię antypoślizgową na całej powierzchni, grubość na palcu 0,23mm+/-0,02, na dłoni 0,19mm+/-0,01, długość minimalna 280mm, AQL=1,0, opakowanie zewnętrzne foliowany papier, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Zadanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: grubość na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01, na mankiecie 0,05mm+/-0,01, siła zrywania przed i po starzeniu 6N, odporne na przenikanie wirusów oraz przebadane na przenikanie 5 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 w tym min. 2 na 6 poziomie (z wyłączeniem izopropanolu 70%), pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

Zadanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’200 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Zadanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:  grubość na palcu 0,10mm+/-0,01, pakowane a’200 dla rozmiarów XS-L oraz a’180 dla rozmiaru XL, z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: grubość na mankiecie  min 0,06mm, długość  rękawicy min. 240mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Zadanie nr 2 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;

- siła zrywu po starzeniu 6,3 N – 6,4 N, (przed starzeniem zgodnie z SIWZ);

- przebadane na przenikanie 3 substancji chemicznych:

- wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6

- formaldehyd 37% na poziomie 6

- nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;

z odstąpieniem od izopropanolu;

- w rozmiarach S, M, L, XL;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 36

Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

- Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują                       w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

- W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

- Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, wskazując dodatkowo na fakt, iż siła wyższa uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym.

Pytanie 37

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik Foleya jednostronnie silikonowany?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik Foleya pakowany bez wewnętrznego worka tylko w opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Zadanie nr 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści cewnik z dwoma otworami naprzeciwlegle?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41

Zadanie nr 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści cewnik bez zmrożonej powierzchni?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42

Zadanie nr 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 43

Zadanie nr 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 44

Zadanie nr 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zapakowaną w opakowanie zgrzewane na bokach stosunkowo ciasno, aby zapewnić stałość kształtu rurki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 45

Zadanie nr 1, poz. 18

Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne z nazwą producenta na opakowaniu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 46

Zadanie nr 1, poz. 19

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową niesilikonowaną wykonaną z PCV bez informacji o rozmiarze na baloniku?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 47

Zadanie nr 1, poz. 19

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z silikonu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 48

Zadanie nr 1, poz. 26

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych wyłącznie o długościach 150 i 200 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 49

Czy zamawiający zezwoli na składanie oferty w formie elektronicznej?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Zadanie nr 3, poz. 46

czy amalgamat (poz. 46) ma być w rozmiarze 1 (do małych ubytków), czy w rozmiarze 2 (do dużych ubytków).

Rozmiar 1.

Pytanie 51

Zadanie 1, poz. 19

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowa jednorazowego użytku, sterylnej, rurka i mankiet wykonane           z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedyńczym graficzna instrukcja obsługi.W rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 52

Zadanie 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280mm, AQL≤1,0 i nieznacznie różniącej się grubości pojedynczej ścianki: na dłoni 0,17mm. Pakowane po 70 par. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53

Zadanie 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed i po starzeniu ≥6,5N. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54

Zadanie 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej się grubości pojedynczej ścianki: na palcu 0,06mm, na dłoni 0,07mm, na mankiecie 0,04mm. Minimalna długość rękawic 240mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55

Zadanie 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie                 i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 56

Zadanie 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 57

Zadanie 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 58

Zadanie 1

- Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie do osobnego pakietu pozycji 2,4,6,7 oraz 20 i stworzenie osobnego pakietu, zwiększy to konkurencyjność ofert i umożliwy przystąpienie do postępowania bezpośrednim dystrybutorom/producentom sprzętu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59

Zadanie 1, poz. 19

Czy Zamawiający wyodrębni w/w pozycję do osobnego pakietu i dopuści maskę krtaniową wykonaną           z PCV bez znacznika RTG na całej długości rurki?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60

Zadanie 1, poz. 9

- Czy Zamawiający wyodrębni w/w pozycję do osobnego pakietu i dopuści rurki ustno-gardłowa typu Guedel sterylne, w rozmiarach nr 0 – dług.5 cm,1 – dług. 6 cm,2 – dług. 7 cm, 3 – dług. 8 cm, 4 – dług. 9 cm, 5- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61

Zadanie 3, poz. 18

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie pozycji w zadaniu nr 3.
Ionosit BaseLiner- 0,3g czy 1,5g?

Gramatura pojedynczej strzykawki – 0,3 g.

Pytanie 62

Zadanie 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o minimalnej długości 280mm, o grubości pojedynczej ścianki: na palcu min. 0,20mm,, na dłoni min. 0,19mm. Poziom protein ≤58ug/g. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralna częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor ds. Administracyjnych

WSRM w Łodzi

Witold Olszewski