Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54

NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

Łódź, dn. 09 kwietnia 2018 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę krzesełek transportowych kardiologicznych 
           składanych dla WSRM w Łodzi.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania dotyczącego w/w postępowania.

Pytanie 1:

Czy pod pojęciem „certyfikat zgodności z wymaganymi normami” Zamawiający rozumie dokument potwierdzający zgodność z normami wystawiony przez producenta zgodnie              z obowiązującym prawem ?

Tak.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane krzesełko kardiologiczne posiadało szybkodementowalny system trakcyjny do zjazdu po schodach bez konieczności użycia narzędzi umożliwiający korzystanie z krzesła również bez systemu zjazdu ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane krzesło posiadało zwiększone dopuszczalne obciążenie do min 230 kg ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dyrektor ds. Administracyjnych

WSRM w Łodzi

Witold Olszewski