Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54

NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

Łódź, dn. 15 stycznia 2018 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki 
                 piersiowej dla WSRM w Łodzi.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczącego w/w postępowania.

Pytanie 1:

„Czy dopuszczą Państwo do zaoferowania w ww. postępowaniu nowoczesny aparat do kompresji klatki piersiowej pacjenta, działający w technologii 3D z zastosowaniem tłoka i pasów mocujących, z idealnym zakresem głębokości ucisku od 42 do 53 mm, zależnym od obwodu i szerokości klatki piersiowej pacjenta (będąc w zgodzie z zaleceniami ERC w tym zakresie) a także dopasowującym się do podatności klatki piersiowej pacjenta?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 2:

„Czy dopuszczą Państwo do zaoferowania w ww. postępowaniu nowoczesny aparat do kompresji klatki piersiowej pacjenta, działający w technologii 3D z zastosowaniem tłoka i pasów mocujących, który pozwala na pracę z pacjentami o szerokości klatki piersiowej w zakresie 22 – 40 cm i jej obwodzie od 76 do 135 cm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 3:

„Czy dopuszczą Państwo do zaoferowania www. postępowaniu aparat, który nie posiada możliwości doładowywania akumulatora podczas pracy urządzenia?

Nadmieniamy jednocześnie, że akumulatory ładowane są w zewnętrznej ładowarce, zaś praca urządzenia z innego niż akumulatorowe źródło zasilania (sieć, zasilane pokładowe, karetkowe etc.) jest możliwa w sposób ciągły także przy braku akumulatora w aparacie (podczas np. jego wymiany).

Pozwala to na unikniecie  przerw w pracy aparatu zgodnie z zaleceniami ERC.”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej było dostarczone z dedykowanym oprogramowaniem do analizy danych z przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo - oddechowej? Takie rozwiązanie umożliwia przegląd danych z przeprowadzonej mechanicznie kompresji klatki piersiowej oraz poszerza wiedzę na temat jakości prowadzonych medycznych czynności ratunkowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 5:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 45 dni. od daty podpisania umowy”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Dyrektor ds. Administracyjnych

WSRM w Łodzi

Witold Olszewski