Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54

NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

Łódź, dn. 26 marca 2018 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę krzesełek transportowych kardiologicznych 
           składanych dla WSRM w Łodzi.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczącego w/w postępowania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, z wykorzystaniem pasywnych gąsienic, które ześlizgują się bezwysiłkowo po schodach zapewniając podwyższony stopień bezpieczeństwa o poniższych parametrach.

Krzesełko kardiologiczne wykonanego z aluminium, powierzchnia wykończenia polerowana, kolor ramy chromowy. Krzesełko wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. Blokada krzesełka zapobiegająca złożeniu w trakcie transportu pacjenta.

Wyposażone w oparcie wysuwane teleskopowo, z regulowanym zagłówkiem rączkami, które mogą być odczepiane od krzesełka na czas transportu. Przednia cześć krzesełka jest podzielona na dwie duże powierzchnie z istotnym odchyleniem ku tyłowi i chroniona przez dwa boczne przenośniki, które są zintegrowane z przodu z podnóżkiem.

Krzesełko wyposażone w 4 kółka transportowe z czego 2 są obrotowe, posiadają hamulce toczenia  i parkowania. Średnica tylnych kółek 200mm, umożliwiające wygodne przemieszczanie krzesełka   z pacjentem po nierównym podłożu.

Siedzisko demontowalne, wykonane z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące i nie absorbujące wydzielin i płynów. Wyposażone jest w 2 komplety pasów zabezpieczających, umożliwiających szybkie rozpięcie. waga: 12,5kg, ładowność: 150kg

Wymiary krzesełka:

Wysokość rozłożone: 1590mm

Wysokość złożone: 1140mm

Szerokość: 530mm

Grubość złożone: 330mm

Długość: 900mm

Długość z rozłożonymi rączkami: 1050mm

Dopuszczenie w/w krzesełka umożliwi złożenie ofert przez większą ilość wykonawców, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą ilości ofert i zwiększy  szansę wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko renomowanego czeskiego producenta Medirol model Rolman wyposażone w zintegrowane z ramą w jeden uchwyt, stałe tylne rączki transportera, o takiej budowie ramy krzesełka umożliwiającej jej użycie jako podnóżka dla nóg pacjenta, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 15.05.2018

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 15 maja 2018 roku.

Dyrektor ds. Administracyjnych

WSRM w Łodzi

Witold Olszewski