Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54

NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

Nasz znak: ZP/1/18/W			                     	                          Łódź, dn. 9 marca 2018 r.

Do zainteresowanych

postępowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, rękawic, materiałów 
                szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego 
                użytku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie treści SIWZ następującej treści:

Pytanie 1

Dot. Zadania 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu poz. nr 16 i stworzenie odrębnego? Pozwoli to na uzyskanie bardzo korzystnej ceny wprost od producenta. Jeśli tak, to czy Zamawiający zgodzi się na stworzenie w tym pakiecie dwóch oddzielnych pozycji dla każdej z dwóch elektrod. Pozwoli to również na uzyskanie korzystniejszych cen. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 2

Dot. Zadania 2, poz.16

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 48 x 36 mm , w miejsce 57 x 34mm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 3

Dot. Zadania 2, poz.16

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki na opakowanie 50 szt. Pozwoli to na uzyskanie korzystniejszych cen.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 4

Dot. Zadania 2, poz.1

Czy Zamawiający mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu nr 2, pozycję nr 1            i stworzy z niej oddzielny pakiet?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 5

Dot. Zadania 2, poz.1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści: Kaniulę dożylną wykonaną z poliuretanu, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły,            w przeciwieństwie do metalowego zatrzasku który zabezpiecza jedynie przed zakłuciem, z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle,             z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli, rozmiary: 14G (2,0 x 45mm); 16G (1,75 x 45mm); 17G (1,5 x 45mm); 18G (1,3 x 45mm i 32mm); 20G (1,0 x 32mm); 22G (0,9 x 25mm); 24G (0,74 x 19mm) ? Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego producenta kaniul.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 6

Dot. Zadania 6

Czy Zamawiający wydzieli zestaw porodowy z zadania 6 jako samodzielny pakiet? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców,     a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 7

Dot. Zadania 4 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną plecioną podtrzymującą ok. 75% po 2 tyg, ok.40-50% po 3 tyg, ok.23% po 4 tyg, wchłaniającą się od 56-70 dni?

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 8

Dot. Zadania 4 poz.1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 9

Dot. Zadania 3, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenia zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic          o grubości na palcu 0.23 - 0.24,  pakowanych parami w szczelne opakowanie, odporne na wilgoć, gwarantujące zachowanie jałowości rękawic do momentu jego otwarcia: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 10

Dot. Zadania 3, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic diagnostycznych jałowych, syntetycznych, nitrylowych bezpudrowych , kształt uniwersalny, mankiet rolowany,  dostępnych w rozmiarach S-XL, długość rękawicy  minimum 244 mm, grubość  na palcu 0.15 - 0.16mm, na dłoni 0.13 - 0.14 mm, na mankiecie 0.10 - 0.11 , posiadających AQL 1.0,  pakowane po 50 par.

Rękawice nitrylowe zapewniają lepszą ochronę przed wirusami w porównaniu z rękawicami winylowymi, ponadto cechuje je wyższa elastyczność przez co zapewniają użytkownikom większy komfort i są bardziej odporne na rozdarcie.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 11

Dot. Zadania 4, pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowane w pozycji 3 rękawic o powierzchni mikroteksturowanej            z dodatkową teksturą na palcach, o sile zrywu min. 9 N przed starzeniem / 8,15 N po starzeniu i odporności na rozciąganie po starzeniu  min. 400%.  Odporność na przenikanie 70% izopropanolu do 15 min.,               o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. Odporność rękawic gwarantująca brak przebicia izopropanolu przez 15 min jest czasem całkowicie wystarczającym do podstawowych procedur zabiegowych tj. zmiana opatrunku, czy iniekcja, które trwają zdecydowanie krócej.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 12

Dot. Zadania 3, pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 13

Dot. Zadania 3, pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z zadania nr 3. Modyfikacja ta pozwoli większej ilości wykonawców na przystąpienie do postępowania zwiększając tym samym jego konkurencyjność.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dyrektor ds. Administracyjnych

WSRM w Łodzi

Witold Olszewski