Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54

NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

Nasz znak: ZP/2/17/W					                     	                       Łódź, dn. 10 marca 2017 r.

Do zainteresowanych

postępowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie treści SIWZ następującej treści:

Pytanie 1

Dot. Zadania 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne, plecione, syntetyczne, powlekane, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%) i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 2

Dot. Zadanie 2 poz. 3-8

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu z igłami iniekcyjnymi? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych                i cenowych.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 3

Dot. Zadanie 2 poz. 9-12, 17

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 4

Dot. Zadanie 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości                    w formularzu asortymentowo-cenowym?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 5

DO SIWZ

W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy aby do projektu umowy dopisać, że :

„ Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 6

Dot. Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w opakowaniach folia, folia-papier, jak dotychczas stosowane     w Państwa placówce ?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 7

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya sterylizowane tlenkiem etylenu, jak dotychczas stosowane            w Państwa placówce ?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 8

Zadanie 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z silikonu z mankietem uszczelniającym, 
z informacją o rozmiarze maski wyłącznie na rurce, posiadającej dodatkowe informacje o wadze pacjenta 
i objętości mankietu, nie posiadające znacznika RTG, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce ?

Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 9

Zadanie 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści osłonki do termometru BRAUN pakowane po 200 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 65 opakowań ?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 10

Zadanie 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o poniższych parametrach:

- Do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci z objętością oddechową większą niż 70 ml.

- Zmniejszenie utraty ciepła przez drzewo oskrzelowe.

- Podawanie dodatkowego tlenu, jeśli jest to wskazane.

- Zapobieganie powstawaniu zagęszczonej wydzieliny i zmian w płucach podczas długotrwałego znieczulenia i sztucznej wentylacji.

- Ułatwianie usuwania wydzieliny.

Utrzymania wilgotności i ochrony komórek nabłonkowych tchawicy.

Opory przepływu:

0,3 hPa (cm H2O) przy przepływie 0,5 l/s (30 l/min)

0,7 hPa (cm H2O) przy przepływie 1,0 l/s (60 l/min)

1,2 hPa (cm H2O) przy przepływie 1,5 l/s (90 l/min)

Nawilżenie

25 mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml

Przestrzeń martwa: 11 ml

Masa: około 6 g

| Wdechowe stężenie tlenu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2l/min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| O2 % | 27 | 33 | 37 | 42 | 45 | 47 | 53 | 54 | 57 | 60 |

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 11

Dot. Zadanie2 Pozycja nr 16

Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 12

Dot. Zadanie 2 Pozycja nr 16

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość np.: AFERA 4001, AFERA 5001?

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 13

Dot. Zadanie 2 Pozycja nr 16

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami badań?

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14

Dot. Zadanie 2 Pozycja nr 16

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG okrągłe o rozmiarze 36mm x 31mm z wypustką ułatwiającą zakładanie oraz odklejanie elektrod? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 15

Dot. Zadania 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycja nr 1 igłę o  długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 16

Dot. Zadania 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycja nr 6 nić o  długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 17

Dot. Zadania 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10, Pozycja nr 6 igłę o  długości 20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 18

Dot. Zadania 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycja nr 11 nić o  długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 19

Dot. Zadania 3, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenia zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o poziomie AQL 1.0,  pakowanych parami w szczelne opakowanie, odporne na wilgoć, gwarantujące zachowanie jałowości rękawic do momentu jego otwarcia: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 20

Dot. Zadania 3, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic diagnostycznych jałowych, syntetycznych, nitrylowych bezpudrowych , kształt uniwersalny, mankiet rolowany,  dostępnych w rozmiarach S-XL, długość rękawicy  minimum 242 mm, grubość  na palcu 0.15-0.16 mm, na dłoni  0.13-0.14 mm oraz na mankiecie  0.10-0.11 mm, posiadających AQL 1.0,  pakowane po 50 par.

Rękawice nitrylowe zapewniają lepszą ochronę przed wirusami w porównaniu z rękawicami winylowymi, ponadto cechuje je wyższa elastyczność przez co zapewniają użytkownikom większy komfort i są bardziej odporne na rozdarcie.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 21

Dot. Zadania 3, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic diagnostycznych jałowych, lateksowych pudrowanych, kształt uniwersalny, mankiet rolowany,  dostępnych w rozmiarach S-XL, długość rękawicy   minimum 242 mm, grubość na palcu 0.12-0.13 mm, na dłoni  0.10-0.11 mm oraz na mankiecie 0.08-0.09 mm, AQL 1.0, pakowane po 50 par

Rękawice lateksowe zapewniają lepszą ochronę przed wirusami w porównaniu z rękawicami winylowymi, ponadto cechuje je  znacznie wyższa odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 22

Dot. Zadania 3, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowane w pozycji 3 rękawic o sile zrywu min. 9N przed starzeniem i odporności na rozciąganie po starzeniu  min. 400% oraz odporności  na przenikanie 70% izopropanolu do 15 min., o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odporność rękawic gwarantująca brak przebicia izopropanolu przez 15 min jest czasem całkowicie wystarczającym do podstawowych procedur zabiegowych tj. zmiana opatrunku, czy iniekcja, które trwają zdecydowanie krócej.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 23

Dot. Zadania 3, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowane w pozycji 3 rękawic o sile zrywu min. 6,52 N przed starzeniem i odporności na rozciąganie po starzeniu  min. 400% , o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Zamawiający nie określił wymagań dotyczących sił zrywania i rozciągliwości.

Zgodnie z zapisami  w SIWZ.

Pytanie 24

Dot. Zadania 3, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej 
dla Zamawiającego cenie.

Zamawiający  dopuszcza rękawice pakowane a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 25

Dot. Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley jednostronnie silikonowane?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 26

Dot. Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 27

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych posiadające otwór centralny      i dwa otwory naprzeciwległe, nie posiadające zmrożonej powierzchni?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 28

Dot. Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l posiadający nazwę producenta  umieszczoną 
na każdym opakowaniu jednostkowym worka, a nie bezpośrednio na produkcie?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 29

Dot. Zadanie nr 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z medycznego PCV?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 30

Dot.  Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, bezpieczne z zabezpieczeniem wykonanym z tworzywa znajdującym się w korpusie kaniuli aktywowanym po całkowitym usunięciu igły z cewnika (zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem personelu), z 6 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z samodomykającym się korkiem portu górnego, umiejscowionym w górnej części kaniuli tuż za skrzydełkami, o rozmiarach: G14 (2,0x45mm), G16 (1,7x45 mm), G17 (1,5x45 mm), G18 (1,3x45 i 32mm), G20 (1,1x32 i 25 mm), G22 (0,9x25 mm), G24 (0,7x19mm)?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 31

Dot.  Zadanie nr 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG okrągłe o średnicy 50 mm dla dorosłych i średnicy 30 mm dla dzieci, spełniające pozostałe parametry?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dyrektor ds. Administracyjnych

WSRM w Łodzi

Witold Olszewski