Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.: 652 80 58, 655 80 50, Fax: 652 38 54

NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

Nasz znak: ZP/11/18/W			                     	                       Łódź, dn. 23 listopada 2018 r.

Do zainteresowanych

postępowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem 
                dla WSRM w Łodzi.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie treści SIWZ.

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

Pytanie 1

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie określa sposobu dostawy. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: 91-202 Łódź, ul. Warecka 2.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m oraz drzwi na przegrodzie o wysokości 165 cm,  które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z systemem serwisowym podawanym przez komputer pokładowy opartym na innej zasadzie niż system wskazujący czas do następnego przeglądu ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą,

z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,

który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3

płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę  ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- z gwarancja na perforacje 72 m-ce

- bez kurtyn powietrznych

- z fabrycznym pomocniczym ogrzewaniem montowanym na etapie zabudowy

- z drzwiami bocznymi prawymi z otworem o wysokości 178 cm

- bez asystenta martwego punktu

- z alternatorem o mocy 185A  ?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu bez asystenta martwego punktu.

Inne parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha  ?

Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie              z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „ reflektory przeciwmgielne              z przednie  ” oznacza, że Zamawiający dopuszcza, takie nowoczesne rozwiązanie tj.  reflektorów przednich      z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Zmawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel na przegrodzie bez funkcji przesuwu, jeśli jest on zamontowany ergonomicznie, tak iż nie jest potrzeby jego przesuw i w celu przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy  ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia do 19 stycznia 2019, z zastrzeżeniem, że do 20 grudnia 2018 otrzyma dokumenty do rejestracji ambulansu oraz fakturę sprzedaży z datą wystawienia 20.12.2018 oraz datą dostawy 19.01.2019 co jest zgodne z ustawą o podatku VAT, która mówi iż faktura może być wystawiona do 30 dni przed realizacją dostawy/wykonaniem usługi.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Nosze główne:

W związku z tym iż, obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta noszy reanimacyjnych, tj. firmę Ferno model Mondial których jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma „Paramedica Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr  29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego

- art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję

- art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Wnosimy o dopuszczenie noszy firmy Medirol model Clinic Extero wyposażonych w niezależny system składania goleni przednich i tylnych za pomocą dwustopniowej blokady (rozwiązanie lepsze                          i bezpieczniejsze od opisanego w punkcie 125, umożliwiającego pełną kontrolę personelowi medycznemu w trakcie załadunku i wyładunku noszy z/do ambulansu, nawet przez jedną osobę). Bez systemów blokad podwozia i blokady zabezpieczającej przed opadnięciem transportera w dół (punkty 131 i 132), które odpowiadają za prawidłowe działanie automatycznego systemu składania goleni w noszach Ferno model Mondial. W noszach Clinic Extero funkcję zabezpieczającą pełni zamknięty panel kontrolny                           i dwustopniowa blokada składania goleni. Nosze Clinic Extero są zgodne z pozostałymi parametrami OPZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 13

Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 16 marca 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym Zamawiający oczekuje dostarczenia odpowiednich dokumentów zgodnych        z harmonizowanymi normami?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić będzie przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Krzesło transportowe kardiologiczne składane:

W związku z tym iż, obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta krzesła kardiologicznego składane z systemem zjazdu po schodach, tj. firmę Ferno model EZ-GLIDE którego jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma „Paramedica Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr  29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego

- art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję

- art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie  o dopuszczenie na zasadzie równoważności krzesła kardiologicznego składanego z systemem zjazdu po schodach renomowanego europejskiego producenta firmy Meber model EXTRA 670 o poniższych właściwościach:

- Wykonane z materiału odpornego na korozję

- System płozowy do transportu pacjenta po schodach

- Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa odpornego na uszkodzenia typu ABS

- Hamulec obciążeniowy

- Możliwość złożenia do transportu w ambulansie

- Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach

- 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°, hamulce na kołach tylnych

- Średnica tylnych kół 200mm, 150mm

- Uchylne rączki tylne

- Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach

- Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta

- 3 pasy poprzeczne

- Waga krzesełka 15 kg zgodna z normą PN EN 1865-4

- Wymiary po złożeniu: 101 cm x 55 cm x 29 cm

- Udźwig 200 kg

- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem

- Możliwość unieruchomienia głowy pacjenta

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16

- Dotyczy Płachta ratownicza:

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze płachtowe wykonane z łatwozmywalnego          i dezynfekowalnego materiału typu PLAN w kolorze czerwonym, wzmacniane na dłuższych brzegach taśmą, wyposażone w 8 uchwytów do przenoszenia, kieszeń na nogi stabilizującą pacjenta, o rozmiarze 200 cm x 80 cm i udźwigu 150 kg, nosze ważą ok. 1,5 kg?

- Wyjaśniamy, iż proponowany produkt jest standardowo używany w ambulansach ratunkowych i jest zgodny wymaganiami normy PN EN 1865.

- Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Pytanie 17

Dotyczy Płachta ratownicza:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze płachtowe wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowalnego materiału typu PLAN w kolorze czerwonym, o obciążeniu 250 kg, wzmacniane taśmami wzdłużnie i poprzecznie, wyposażone w 14 uchwytów bez kieszeni na nogi i zakładki na głowę, o rozmiarze 200x120 cm, w zestawie z torbą transportową, waga noszy ok. 2 kg?

Wyjaśniamy, iż proponowany produkt jest standardowo używany w ambulansach ratunkowych i jest zgodny wymaganiami normy PN EN 1865.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Pytanie 18

Dotyczy Deska ortopedyczna:

Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 uchwytów do przenoszenia będącą standardowym wyposażeniem ZRM i PSP, deska spełnia pozostałe wymagania SIWZ (miejsca do wpięcia pinów są umieszczone poza uchwytami do przenoszenia, dzięki czemu łatwiejsze jest przepinanie pasów)?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Pytanie 19

- Dotyczy Deska ortopedyczna pediatryczna:

- Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną pediatryczną z demontowanym systemem unieruchomienia, deska zgodna z pozostałymi parametrami OPZ? Załączamy zdjęcie poglądowe:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Respirator transportowy:

- W związku z tym iż, obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta respiratorów, tj. firmę Smiths Medical model paraPAC plus, którego jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma „Paramedica Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr  29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego

- art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję

- art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Wnosimy o dopuszczenie respiratora Medumat Standard 2 firmy Weinmann będący na wyposażeniu     
            wielu ZRM i szpitali w Polsce o poniższej charakterystyce:

- Zasilanie pneumatyczno – bateryjne

- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci  i niemowląt od 5 kg masy ciała w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego

- Odporny na wstrząsy

- Waga samego respiratora ok. 2,5 kg

- Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar

- Zużycie gazu napędowego ok. 250 ml/min przy PEEP równym 0 mbar i ciśnieniu wdechowym 20 mbar – wentylacja osoby dorosłej zgodnie z ERC zużycie gazu ok. 25 ml na cykl oddechowy (przy 10 odd/min)

- Maksymalny przepływ wejściowy 80 l/min

- Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V

- Układ pacjenta z zaworem umożliwiający wentylację bierną 100%

- Ładowanie od 0 do 95 % 3,5 h

- Zasilanie z baterii  10 h w warunkach pracy ambulansu

- Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stężenie O2 uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 55% do 75%)

- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych

- System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora

- Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia)

- Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji

- Tryby wentylacji IPPV, CPAP, RSI, CPR, Demand

- Tryb Demand uruchamiany ręcznie

- Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny

- Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorośli/dzieci/niemowlęta z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej

- Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego dorośli 600 ml/12 oddechów, dzieci 200 ml/20 oddechów, niemowlęta 100 ml/30 oddechów zgodne z ERC, z możliwością ustawienia własnych startowych parametrów

- Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min

- Objętość oddechowa regulowana w zakresie  50 – 2000 ml

- Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH2O – integralna funkcja respiratora

- Ciśnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar

- Czułość triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0

- Bezdech 4-60 s

- Zakres manometru od -5 do +70 cm H2O

- Stosunek I:E 1:1,7 wymuszony, w innych wypadkach zależny od wyzwalacza (±10%), 1:1 w RKO 30:2, 15:2 oraz RSI ręczny

- Czas wdechu od 0,45 s do 4,5 s

- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru

- Zakres temperatur pracy -18 – + 50˚ C

- Przechowywanie -40 – +70˚ C

- IP 54

- Zgodny z normą RTCA DO 160 G

- Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3

- Obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa

- Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.

- Alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania

- Zapis danych na karcie pamięci: testy systemu, rejestr zdarzeń

- Możliwość rozbudowy o opcję Bluetooth – eksport danych

- Możliwość rozbudowy o pomiar kapnometrii

- Możliwość rozbudowy o tryby ciśnieniowe: kontrolowane i wspomagane: PCV, BiLevel, PRVC, z opcją ASB (wspomaganie oddechu spontanicznego)

- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2, EN 61000-4 (części 2 - 6, 8 i 11), eliminacja zakłóceń PN EN 55011, odporność na zakłócenia RTCA DO 160 G

- Respirator w ochronnej metalowej obudowie z przewodem pacjenta, maska nr 5, przewodem ciśnieniowym ze złączem AGA

- Przenośny zestaw tlenowy zgodny z OPZ

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy Defibrylator przenośny z funkcją transmisji danych:

- W związku z tym że, obecny opis przedmiotu Zamówienia faworyzuje wyłącznie jednego dystrybutora defibrylatorów Zoll X-Series tj. firmę Paramedica Polska, powoduje to ograniczenia złożenia oferty innym firmom z równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr  29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego

- art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję

- art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach:

- Temperatura zewnętrzna pracy defibrylatora i monitorowania EKG od +5 do +45 st. C

- 3 akumulatory litowo-jonowe  bez efektu pamięci, czas ładowania do 120 min.

- Ekran kolorowy TFT o przekątnej 8,4 cala, możliwość wyświetlania na ekranie do 6 krzywych dynamicznych

- Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG,

- Wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG,  interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudo-czasowych

- Pamięć w postaci karty danych, Możliwość zapisu zdarzeń, zrzutów ekranu oraz danych i parametrów pacjentów

- Częstotliwość stymulacji regulowana w zakresie 30-150 imp./min, prąd stymulacji w zakresie 0-150 mA

- 2 kable EKG, 4-ro i 6-cio żyłowy kabel EKG do pomiaru 12 odprowadzeń EKG.

przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Defibrylator przenośny z funkcją transmisji danych:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony defibrylator przenośny z funkcją transmisji danych posiadał możliwość wydłużenia zapisu poszczególnych odprowadzeń EKG nawet do 10 sekund? Taka możliwość umożliwi dogłębną analizę zapisu EKG pacjenta, szczególnie istotną w bradyarytmiach u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Kapnometr

- W związku z tym, iż Zamawiający opisał kapnometr jako jedno urządzenie z pulsoksymetrem wnosimy o dopuszczenie osobno urządzeń: Kapnometr i Pulsoksymetr, urządzenia posiadają następujące parametry:

- Kapnometr pozwalający  na potwierdzenie wykonania prawidłowej intubacji i kontrolę zarówno funkcjonowania sprzętu medycznego (odpowiednie wprowadzenie rurki intubacyjnej, przemieszczanie się i zmniejszenie drożności rurki, usterki respiratora) jak i rozpoznanie nagłych zmian patologicznych widocznych poprzez odczyt poziomu ETCO2 (np. ostre krwawienie, zator tętnicy płucnej, nagłe zatrzymanie krążenia, hipowolemii, hiper i hipowentylacji, hipotermii). Kapnometr daje także możliwość monitorowania powrotu spontanicznej akcji serca.

- pomiar ETCO2 w strumieniu głównym

- możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta

- temperatura pracy i pomiar w zakresie -5° do + 50°C (zgodnie z wymaganiami PN EN 1789)

- rozmiar 52x39x39 mm

- ciężar 60 g

- wyświetlacz numeryczny LED

- pomiar EtCO2 w zakresie od 0 do 99 mmHg (skokowo co 1 mmHg) pozwalający na precyzyjną kontrolę zawartości CO2 w wydychanym powietrzu

- możliwość programowania alarmów przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu EtCO2 z dokładnością do 1 mmHg

- dodatkowy orientacyjny wykres słupkowy wysycenia EtCO2

- pomiar ilości oddechów/minutę pozwalający na kontrolę częstości oddechów podczas prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej

- odporność na uderzenia z wysokości 1 m (zgodnie z wymaganiami PN EN 1789)

- zasilanie: 2 alkaliczne baterie LR03 (AAA)

- certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC

- możliwość transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789

- Pulsoksymetr ręczny  z czujnikiem dla dorosłych oraz czujnikiem dla  dzieci

- Zakres pomiarowy: SpO2: 0 - 100%

- Częstotliwość pulsu: 20 - 300 1/min

- Dokładność: SpO2: +/- 2% (70 - 100%)

Częstotliwość pulsu : +/- 1 Digit (bis 100/min) +/- 1% (> 100/min)

- Wskazanie: Wyświetlacz kolorowy OLED, 262.000 kolorów, 128 x 160 punktów

- Wskazania: Wysycenie tlenem, częstotliwość pulsu, pletyzmogram, bargraf, trend krótkotrwały i długotrwały

- Wskaźniki: jakość sygnału, amplituda pulsu, naładowanie baterii, wygłuszenie alarmu, rozpoznanie czujnika, brak połączenia z czujnikiem

- Informacje trendu: Trend długotrwały do 48 godzin, trend krótkotrwały 15 min/30 min/4 h

- Warunki otoczenia:  zastosowanie: - 20°C  + 50°C,  15 - 95% r.F., 600 - 1300 hPa, przechowywanie: -30°C + 70°C,  10 - 95% r.F., 600 - 1500 hPa

- Wymiary (DxSzxW) 11,8 cm x 6 cm x 2,5 cm

- Ciężar ok. 160 g (z bateriami, bez czujnika)

- Zasilanie 3 baterie (typu 1,5 Volt, Mignon AA)

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Zestaw do transportu amputowanych kończyn:

W związku z tym, że oferowany zestaw do transportu amputowanych kończyn nie jest wyrobem
medycznym i nie podlega pod ustawę o wyrobach medycznych, prosimy o rezygnację z tego wymogu.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Pulsoksymetr typu palcowy:

Czy Zamawiający dopuści Pulsoksymetr palcowy o poniższych parametrach:

- kieszonkowy pulsoksymetr do szybkich, krótkich pomiarów wartości saturacji SpO2 oraz pulsu

- pulsoksymetr wyposażono w czytelny kolorowy ekran typu LED z możliwością odczytu w czterech pozycjach (automatyczna zmiana kierunku wyświetlania wartości w pozycjach horyzontalnej i wertykalnej)

- kodowany kolorami sygnał jakości

- odporności na upadek i wibracje

- ulsoksymetr zasilany z 2 baterii AAA

- zakres pomiaru SpO2 0-100%

- zakres pomiaru pulsu 20-300

- wymiary: 57x33x 27mm

- waga: 50g z bateriami

- kolorowy ekran z funkcją obrotową

- jasność ekranu: ustawiana na 6 poziomach

- wskaźniki: jakość i siła sygnału pulsu, baterii

- pletyzmogram (krzywa)

- norma IPX: 2

- temperatura pracy: -20 do 50C

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26

W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi) dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom / osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. podwykonawcom?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 28

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. 	Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. 	Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, 	zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. 	Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do 	rozwiązania Umowy”

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 29

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1.Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX  dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).

2.Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 30

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

- Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

- Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

- Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 31

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. 	Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.

. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 32

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f)  Rozporządzenia (EU) 2016/679;

- jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 33

Prosimy o zmianę w pkt 99 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku 4 zapisu: „termin 48 godzin” na „2 dni robocze”.

Zamawiający nie zmienia zapisów pkt 99 w załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 4 do SIWZ. Zapisy punktu 99 nie dotyczą zapisu podanego przez pytającego.

Pytanie 34

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „pakiet umowy serwisowej” wskazanym w pkt 101 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku Nr 4 i kiedy należy go przedłożyć Zamawiającemu.

Zamawiający w pkt 101 opisał minimalny zakres jaki powinien posiadać zaoferowany pakiet serwisowy. Wykonawca, który zaoferuje taki produkt wraz z ofertą załącza pakiet umowy serwisowej.

Pytanie 35

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „na wezwanie Zamawiającego ” wskazanym w pkt 193 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku Nr 4 , czy chodzi o wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 u. Pzp.

Wykonawca dostarcza wyżej wymieniony dokument przy dostawie, jeżeli Zamawiający będzie miał wątpliwości co do zaoferowanego produktu wówczas na każdym etapie postępowania wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentu.

Pytanie 36

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w poz. 327 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika Nr 4 o treści: „serwis gwarancyjny ssaka elektrycznego realizowany w siedzibie Zamawiającego” -  pozycje nr 287-305w obu załącznikach  dot. Pulsoksymetru typu klips palcowy, a bezpośrednio po poz. 305 pojawia się poz. 327 dot. serwisu ssaka. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to omyłka i czy zamówienie obejmuje również ssak oraz dokonanie stosownej korekty w obu załącznikach.

Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki. Zapis pkt. 327 usuwa i dokonuje korekty po nr 305 jest 306, 307 i 308. Zamawiający załącza aktualny załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ.

Pytanie 37

Prosimy o wykreślenie pkt 6 z Formularza ofertowego. Wskazanie w dniu składania oferty osób które podpiszą umowę przy wieloosobowej reprezentacji nie jest możliwe. Nie wiemy, które z umocowanych

osób będą obecne w dniu podpisywania umowy.

Zamawiający odstępuje od wymogu pkt. 6 Formularza ofertowego.

Pytanie 38

Prosimy o uzupełnienie pierwszej kolumny Formularza cenowego poprzez wskazanie nazw poszczególnych pozycji, które mają być wyszczególnione w Formularzu, tak aby Wykonawca mógł wpisać tylko model i typ lub podanie nazw wszystkich elementów jakie Wykonawcy mają wpisać w tą pozycję. Pozwoli to na uniknięcie błędów i doprowadzi do pełnej porównywalności ofert.

Zamawiający załącza uzupełnioną tabele Załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 39

Prosimy o wyjaśnienie czy przez „serwis pogwarancyjny”, o którym mowa w załączniku nr 1 „opis przedmiotu zamówienia – ambulans typu C z wyposażeniem” Zamawiający rozumie obowiązek wskazania przez Wykonawcę serwisu pogwarancyjnego, który będzie świadczył usługi pogwarancyjne na koszt Zamawiającego.

Zamawiający tak rozumie ten obowiązek.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że przez „cenę „franco”, o której mowa w §1 ust. 2 projektu umowy Zamawiający rozumie cenę przedmiotu umowy, obejmującą również koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

Cena „franco” obejmuje wszystkie koszt związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie o którym mowa w §2 ust. 2 projektu umowy to ubezpieczenie jedynie na czas transportu ambulansów do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 42

Prosimy o dokonanie zmiany zapisów w §2 ust. 6 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego faktury VAT, faktura ta może być wystawiona dopiero po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, więc nie jest możliwe dostarczenie jej w dniu dostawy.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, iż przez dokumenty, wskazane w §2 ust. 6 projektu umowy, które należy dostarczyć wraz z dostawą ambulansów należy rozumieć dokumenty o których mowa w Załączniku 4 do SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 44

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „gwarancji pełnej”, o której mowa w §3 ust. 2 projektu umowy.

Gwarancja pełna – to szczegółowe warunki gwarancji określone w kwartach gwarancyjnych przedmiotu zamówienia.

Pytanie 45

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ustęp 5 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 46

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w: §5 ust. 1 a projektu umowy do 5%; §5 ust. 1 b projektu umowy do 0,2% , §5 ust. 1 c projektu umowy do 0,5% a w §5 ust. 1 d projektu umowy do 5%.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 47

Prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” zawartego w §5 ust. 1 b i c  projektu umowy na słowo „zwłoka”, zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do przypadków kiedy pozostaje on w zwłoce, a nie opóźnieniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 48

Prosimy o wskazanie jak będzie liczony termin o którym mowa w §5 ust. 1 c  projektu umowy, Zamawiający nie wskazał jaki Wykonawca ma termin na wymianę wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad i w jakich okolicznościach jest do tego zobligowany.

Zamawiający zmienia projekt umowy i załącza aktualny po dokonanej zmianie.

Pytanie 49

Prosimy o dodanie w §5 ust. 1 d projektu umowy zapisu, iż naliczenie kary może nastąpić dopiero po bezskutecznym wezwaniu przez zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego terminu.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 50

Prosimy o wyjaśnienie treści §6 projektu umowy, pierwsze zdanie paragrafu świadczy o braku możliwości wprowadzania zmian do umowy, a zdanie drugie dopuszcza taką możliwość w formie pisemnej. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 51

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „okres związania umową” zawartego w §7 ust. 2a projektu umowy.

Okres związania umową- okres trwania umowy.

Pytanie 52

Prosimy o zmianę §8 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Jeżeli Wykonawca nie dostarczyć przedmiotu umowy do dnia 21 grudnia 2018 roku Zamawiający może odstąpić od umowy z Winy Wykonawcy.” oraz pkt. IV ppkt. 1 zd 2 poprzez nadanie mu brzmienia: „Jest to graniczny termin, którego niedotrzymanie przez Wykonawcę może spowodować odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.” Opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu umowy nie powinno automatycznie rodzić konieczności odstąpienia od umowy. Zamawiający powinien ocenić wszystkie okoliczności związane z tym opóźnieniem, w szczególności czas opóźnienia w dostawie i na tej podstawie podjąć decyzję o ewentualnym skorzystaniu z uprawnienia do odstąpienia od umowy. W obecnym brzmieniu powyższych zapisów już najmniejsze, choćby 1 dniowe opóźnienie powoduje po stronie Zamawiającego obowiązek odstąpienia od umowy.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 53

Prosimy o informację kiedy należy przedłożyć zamawiającemu folder dot. noszy głównych, o którym mowa w pkt 104 Załącznika nr 4 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające kompatybilność o których mowa w pkt 109 Załącznika nr 4 do SIWZ, czy należy je złożyć wraz z ofertą, czy przy dostawie ambulansów.

Załączyć przy dostawie.

Pytanie 54

Prosimy o wskazanie w którym momencie należy przedłożyć zamawiającemu dokumenty dot. pulsoksymetru typu klips palcowy, o których mowa w pkt 287 Załącznika nr 4 do SIWZ, czy należy je złożyć wraz z ofertą, czy przy dostawie ambulansów. Zapis w tabeli nie jest jednoznaczny.

Załączyć przy dostawie.

Pytanie 55

Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Zdaniem Zamawiającego pytanie nie ma związku z prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 56

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej następujących dokumentów: Bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Zdaniem Zamawiającego brak jest podstaw do żądania udostępnienia dokumentów.

Pytanie 57

Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: mniej niż 10 pracowników

- od 10 do 50

- od 50 do 250

- powyżej 250

Zdaniem Zamawiającego pytanie nie ma związku z prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 58

Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału

- mniej niż 8,5 mln

- od 8,5 mln  do 42,5 mln

- od 42,5  mln  do 212,5 mln

- powyżej 212,5 mln.

Zdaniem Zamawiającego pytanie nie ma związku z prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 59

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Zamawiają wprowadzając zmiany w projekcie umowy, aktualny udostępni na stronie internetowej.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia do 19 stycznia 2019, z zastrzeżeniem, że do 20 grudnia 2018 otrzyma dokumenty do rejestracji ambulansu oraz fakturę sprzedaży z datą wystawienia 20.12.2018 oraz datą dostawy 19.01.2019 co jest zgodne z ustawą o podatku VAT, która mówi iż faktura może być

wystawiona do 30 dni przed realizacją dostawy/wykonaniem usługi.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 61

Chcielibyśmy zaoferować Państwu ambulans, w którym sposób montażu fotela 
u wezgłowia noszy oraz jego konstrukcja absolutnie nie wymagają przesuwu fotela 
w celu poprawy przejścia pomiędzy kabiną kierowcy (pomimo technicznej możliwości przesuwu). Rozwiązanie stosowane przez naszą firmę polega na tym, że pomimo montażu fotela na szynach przesuwnych, dzięki konstrukcji mimośrodowej fotela, nie ma potrzeby jego przesuwu  w celu przemieszczania się pomiędzy przedziałami, fotel nie zasłania światła drzwi w sposób powodujący jakiekolwiek utrudnienia w przemieszczaniu się. Dodatkowo w celu obniżenia masy (ważne przy DMC do 3,5t),utrzymaliśmy niezmiennie funkcję przesuwu na postoju za pomocą załączonego klucza.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie powyżej opisanego rozwiązania spełnia wymogi Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie 62

Prosimy o dopuszczenie ambulansu z silnikiem o mocy 120kW, który jest przez nas oferowany w ambulansach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t ,wymaganej przez Zamawiającego. Utrzymanie parametru wiąże się z koniecznością zmiany pojazdu bazowego  na pojazd o zwiększonym DMC, np. 3,88t czy 4,1t.

Zamawiający dopuszcza ambulans z silnikiem o mocy 120kW o DMC do 3,5 t.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści ambulans którego dopuszczalna masa całkowita jest powyżej 3,5t?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 64

Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji co równoznaczne jest z koniecznością wykonania adaptacji na już wyprodukowanym pojeździe bazowym, prosimy o dopuszczenie ambulansu bez asystenta martwego punktu. Pojazdy które posiadamy na stocku nie posiadają tej opcji. Nadmieniamy, że utrzymanie parametru powoduje ograniczenie_konkurencji w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu bez asystenta martwego punktu.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuszcza aby radio z nawigacją o przekątnej ekranu min. 7" montowane było na etapie adaptacji na ambulans? Pozwoli o nam złożyć ofertę konkurencyjną oraz korzystnie wpłynie na cenę.

Zamawiający nie określa sposobu montażu radia z nawigacją.

Pytanie 66

Dot. §5 pkt. 1c) Wzoru Umowy

Z uwagi na procedury obowiązujące w spółce, prosimy o obniżenie zaproponowanej kary do 0,1%.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania przedziału medycznego, oparty 
o powietrzne ogrzewanie Webasto Air Top Evoz  5500 oraz wodną nagrzewnicę 
z dodatkową pompą wody oraz zaworem odcinającym a także grzałkę silnika, bez agregatu wodnego umożliwiającego ogrzewanie silnika przed rozruchem? Pytanie podyktowane jest koniecznością obniżenia masy.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 68

Czy w przypadku zaoferowania niżej opisanego systemu sterowania, który montowany jest w miejscu radioodbiornika (podwójna kieszeń 2DIN w centralnej części kokpitu), Zamawiający dopuści fabryczne radio z gniazdem USB, oraz nawigację jako niezależne urządzenie?

System składa się z czterech klawiatur, dwóch głównych montowanych w kabinie kierowcy, oraz przedziale medycznym, oraz dwóch pomocniczych.

Poza możliwością sterowania wszystkimi odbiornikami ambulansu wprowadziliśmy nowe funkcje, które podnoszą komfort pracy Ratowników Medycznych takie jak:

- Możliwość całkowicie automatycznego utrzymywania zadanej temperatury w przedziale medycznym

- Funkcję osuszacza powietrza w przedziale medycznym

- Większa kontrola nad stanem załączonego odbiornika- dwustopniowe podświetlenie przycisków sterujących z sygnalizacją zadziałania

- Graficzna informacja o stanie załączonego ogrzewania postojowego (rozruch/ normalna praca/ wentylacja), dodatkowo funkcja miernika zużycia paliwa

- Cyfrowe sterowanie głośnością radioodtwarzacza

- Funkcja SERWIS, powiadamiająca  o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy

- Wbudowany miernik zurzycia paliwa

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ds. Administracyjnych

WSRM w Łodzi

Witold Olszewski