Zatwierdzam

…………………….……………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: ZP/1/16/W

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku

2016

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Łódź ul. Warecka 2, 91-202 Łódź,
tel. 0-42 655-80-50, faks 0-42 652-38-54, adres e-mail: przetargi@wsrm.lodz.pl

- zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

#### I. Informacje ogólne

- Ilekroć w treści pojawi się skrót PZP, Zamawiający przywołuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./.

- Ilekroć w treści występuje skrót SIWZ, należy odczytywać go jako Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ilekroć w treści mowa jest o „Zamawiającym” należy przez to rozumieć Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

- Ilekroć w treści mowa jest o „Wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ po dokonaniu wpłaty do kasy Zamawiającego kwoty 20,00 PLN w siedzibie w Łodzi, ul. Warecka 2, lub uregulowaniu wpłaty za pobraniem pocztowym.

II. Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik 2 do niniejszej SIWZ .

- Oferta powinna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

3.	Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.	Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

6.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

7.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.	 Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, 
bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

##### III. Opakowanie i złożenie ofert

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach.

2.	Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, opatrzone 
napisem  „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku 	– przetarg nieograniczony” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

###### IV. Warunki wymagane od Wykonawców

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24. PZP.

- Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy – załącznik 2 do SIWZ.

2.Wypełniony formularz cenowy – załącznik 3 do SIWZ.

3.Wypełnione oświadczenia:

-  o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 PZP – załącznik 4 do SIWZ;

- o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1  PZP – załącznik 5 do SIWZ;

- o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 6 do SIWZ.

4.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1. 
pkt 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dotyczy wykonawcy składającego ofertę na zadanie I, II i III.

6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 9 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy wykonawcy składającego ofertę na zadanie I, II i III.

7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dotyczy wykonawcy składającego ofertę na zadanie I, II i III.

8.Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dotyczy wykonawcy składającego ofertę na zadanie I, II i III

9.Aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na oferowany sprzęt i materiały.

10.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy składający ofertę na zadanie II zobowiązani są do  dołączenia do ofert próbek oferowanych kaniul dożylnych (po jednej w każdym rozmiarze).

11.Dowód wniesienia wadium. Dotyczy wykonawcy składającego ofertę na zadanie I, II i III

Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. ( Dz.U. poz.231)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

###### VI. Przedmiot zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres 12 miesięcy sprzętu i materiałów wg poniższych zadań:

- Zadanie I – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1/I

- Zadanie II – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1/II

- Zadanie III – dostawa rękawic w asortymencie i ilościach określonych w załączniku 
nr 1/III

- Zadanie IV – dostawa materiałów szewnych w asortymencie i ilościach określonych 
w załączniku nr 1/IV

- Zadanie V – dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1/V.

- Zadanie VI – dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1/VI.

2.   Dostawy winny być realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy w czasie podanym w ofercie.

3.  Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko własne Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP .

###### VII. Termin realizacji zamówienia

###### Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 12 miesięcy, tj. od 10 kwietnia 2016 r. 
do 9 kwietnia 2017 r.

VIII. Dopuszczalność ofert częściowych i inne informacje

  - Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość zamówienia lub jego część /zadanie/.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający informuje, że nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

  - W przypadku udziału w wykonaniu zamówienia podwykonawców Wykonawca umieszcza w ofercie odpowiednią informację. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich uprawnień do realizacji powierzonej im części zamówienia.

IX. Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryterium :

## 1.Cena oferty 95 %

Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

###### Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

###### Sposób przyznania punktów.

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                        x 95 pkt.

Cena oferty badanej

2. Termin dostawy - 5 %

Opis sposobu punktacji kryterium „termin dostawy”

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni.

Wartość punktowa kryterium „termin dostawy” będzie obliczana wg wzoru:

Liczba punktów oferty badanej

T =  								 	x 5, gdzie:

Maksymalna liczba punktów spośród ocenianych ofert

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin dostawy wynoszący 3 dni robocze (maksymalny termin graniczny) - 1 pkt

- termin dostawy wynoszący 2 dni robocze - 3 pkt

###### - termin dostawy wynoszący 1 dzień  roboczy - 5 pkt

Suma pkt uzyskanych za kryterium ceny (C) terminu dostawy (T), stanowić będzie końcową ilość pkt uzyskanych przez ofertę.

###### X. Miejsce i termin składania ofert

###### Oferty należy składać: WSRM Łódź, ul. Warecka 2 – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2016 r. do godziny 10.00.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

XI. Wadium.

1.	Oferta na zadania I, II, III musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie I –        1.200,00 zł.

Zadanie II –       5.000,00 zł.

Zadanie III –      3.500,00 zł.

2.	Wadium można wnosić w jednej lub kilku następujących formach:

- - w pieniądzu;

- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- - gwarancjach ubezpieczeniowych;

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.).

3.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PeKaO  S.A.  II Oddział w Łodzi     47  1240 3028 1111 0000 2822 1638

4.	Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do zamawiającego najpóźniej w terminie otwarcia ofert.

5.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium.

  - Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art.46 PZP.

###### XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zapytania te muszą być kierowane na piśmie. Odpowiedzi na nie będą udzielane w trybie art. 38 PZP.

Przekazywanie informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Wykonawców, o którym jest mowa w art. 38 
ust. 3 PZP.

XIII. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

###### XIV. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił Panią Agnieszkę Śmiłowską Kierownika Apteki WSRM tel.0 42 636 37 00 wew. 326

###### XV. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 11.00  
w Łodzi, ul. Warecka 2.

###### XVII. Tryb otwarcia i oceny ofert.

- Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności przybyłych na otwarcie ofert Wykonawców.

2.	Po otwarciu każdej oferty zostaną ogłoszone informacje wyszczególnione w art. 86 ust. 3 i 4 PZP.

3.	Komisja dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada oferty pod kątem formalno-prawnym, a następnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny określonego w niniejszej SIWZ.

4.	Informacje o dokonanych czynnościach zostaną umieszczone w protokole postępowania.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po zakończeniu przetargu 
w celu zawarcia umowy.

1.	Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów niniejszej SIWZ.

2.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym fakcie powiadomiony pismem akceptującym Zamawiającego.

3.	Wybrany Wykonawca powinien stawić się w miejscu i terminie określonym w piśmie 
w celu podpisania umowy.

###### XIX.  Istotne warunki umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 7  do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania treści projektu umowy odpowiednio do treści i zakresu oferty, w szczególności pod względem stylistycznym, gramatycznym jak i merytorycznym, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na treść oferty Wykonawcy i istotne warunki zamówienia.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Pouczenie o środkach odwoławczych.

- Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm).

- Wykonawca może w szczególności wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm) na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2.4) ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty odwołującego.

# Załącznik nr 1/I

## Przedmiot zamówienia

Zadanie I – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier. | szt. | 400 |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 210 cm +/- 20 cm | szt. | 2670 |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzeciwległe rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 | szt. | 1300 |
|  | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych | szt. | 1400 |
|  | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. | opak. | 220 |
|  | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.210 cm +/- 20 cm dla dorosłych | szt. | 5750 |
|  | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.210 cm +/- 20 cm dla dzieci | szt. | 380 |
|  | Worek do zbiórki moczu 2 l z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym | szt. | 390 |
|  | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług.5 cm,0 – dług. 6 cm,1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru | szt. | 1000 |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa rozmiar od 2,5 do 9 co 0,5 mm | szt. | 1650 |
|  | Staza gumowa | szt. | 20 |
|  | Szyny Kramera 500x70 | szt. | 1120 |
|  | Szyny Kramera 1000x70 | szt. | 300 |
|  | Szyny Kramera 1500x70 | szt. | 45 |
|  | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 65 |
|  | Maski do nebulizacji dla dorosłych | szt. | 3850 |
|  | Maski do nebulizacji dla dzieci | szt. | 300 |
|  | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt. | Op. | 12 |
|  | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. | szt. | 130 |
|  | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt. | 80 |
|  | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych | szt. | 30 |
|  | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów | szt. | 15 |
|  | Łącznik z kontrolą siły ssania | szt. | 10 |
|  | Osłonki (kapturki) do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt. | op. | 40 |
|  | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,5; 7; 8 | szt. | 50 |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm przezroczysty | szt. | 50 |

# W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/II

## Przedmiot zamówienia

## Zadanie II– dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm), G 20 (1,1 x 33 mm), G 22 (0,9 x 25 mm), G 24 (0,7 x 19 mm). | szt. | 75300 |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, pakowany folia-papier, typu IS | szt. | 15700 |
| 3. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. | opak. | 90 |
| 4. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 100 |
| 5. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 180 |
| 6. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 410 |
| 7. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 125 |
| 8. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 250 |
| 9. | Igła do przemywań typu TOP 03x25mm x 100szt. | opak. | 1 |
| 10. | Strzykawka 2 ml x 100 szt. | opak. | 490 |
| 11. | Strzykawka 5 ml x 100 szt. | opak. | 225 |
| 12. | Strzykawka 10 ml x 100 szt. | opak. | 165 |
| 13. | Strzykawka 20 ml x 100 szt | opak. | 170 |
| 14. | Pojemnik na odpady 10 l. kolor czerwony | szt. | 1860 |
| 15. | Pojemnik na odpady 2 l., kolor czerwony | szt. | 480 |
| 16. | Pojemnik na odpady 0,7 l., kolor czerwony | szt. | 2130 |
| 17. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe | szt. | 242000 |
| 18. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter | szt. | 540 |
| 19. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar: 16G dług. 50mm, 18G dług.30 mm | szt. | 55 |
| 20. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm. 16, dług. 80 cm | szt. | 40 |
| 21. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach: 2,5-3,5; 5,0-8,0 | szt. | 35 |
| 22. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt | op. | 276 |

Uwaga:  poz.1 dołączyć próbki po 1 sztuce z każdego rozmiaru.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/III

## Przedmiot zamówienia

Zadanie III – dostawa rękawic.

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, lekko pudrowane, poziom protein poniżej 60 µg/g, mikroteksturowane z równomiernie rolowanym rantem. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,20 mm +/- 0,02 mm, na palcach 0,21mm +/-0,02mm, minimalna długość 280 mm. Wartość AQL ≤1,0. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par. Rozmiary: 7; 7,5; 8; 8,5. | opak. | 58 |
| 2. | Rękawice diagnostyczne z modyfikowanego winylu, sterylne, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawa dłoń, pakowane parami, rant mankietu równomiernie zrolowany, AQL 1,5. Średnia grubość rękawicy 0,11 mm +/- 0,02 mm. Minimalna długość 240mm. Pakowane po 50 par. Rozmiary S (6,5) ; M (7,5) ; L (8,5) | opak. | 6 |
| 3. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, , bezpudrowe, w kolorze niebieskim lub fioletowym, jednorazowego użytku, niesterylne, teksturowane na palcach (min. na końcówkach), elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy. AQL ≤1,5. Grubość rękawicy na palcach 0,11mm +/-0,02mm, w części dłoniowej 0,09mm +/-0,02mm, na mankiecie 0,07mm +/-0,02mm, minimalna długość rękawicy 240mm. Siły zrywania min.7,5N przed starzeniem. Wytrzymałość na rozciąganie min. 550% po starzeniu. Rękawice medyczne zgodne z normami EN 455 oraz środek ochrony osobistej kategorii III, odporne na przenikanie 70% Izopropanolu powyżej 30 min. oraz na przenikanie wirusów. Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL | opak. | 12000 |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne pakowane po 100 szt. Rozmiary M i L. | opak. | 4 |
| 5. | Uchwyty naścienne pasujące do zaoferowanych rękawic diagnostycznych mocowane do ściany na taśmę klejącą i kołki. | szt. | 100 |

Zamawiający wymaga aby na opakowaniach rękawic umieszczona była data produkcji; termin ważności; numer serii; nazwa producenta; informacje w języku polskim oraz znak CE.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/IV

## Przedmiot zamówienia

Zadanie IV – dostawa materiałów szewnych.

| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 48 |
|  | 3/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 36 |
|  | 3/0 | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 240 |
|  | 2/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |
| Nić jedwabna pleciona powlekana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |
|  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 60 |
|  | 3/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 72 |
|  | 3/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 72 |
|  | 2/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 168 |
| Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 700 |
|  | 3/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 1670 |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/V

## Przedmiot zamówienia

Zadanie V – dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adhesor Carbofine 80 g proszek+ 40 g płyn | opak. | 2 |
| 2. | Agatos szybkowiążący | opak. | 2 |
| 3. | Alustin płyn 10g. | szt. | 6 |
| 4. | Aplikatory stomatologiczne x 100 szt.-główka 1,5-2,0 | opak. | 2 |
| 5. | Biopulp proszek 10g | szt. | 1 |
| 6. | Coltosol F 38 g | opak. | 19 |
| 7. | Conseal F strzyk. Lak szczelinowy | szt. | 1 |
| 8. | Cresophene płyn 13ml. | szt. | 1 |
| 9. | Ćwieki gutaperkowe x 120 szt. (15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 3 |
| 10. | Endometkasone 14g | szt. | 1 |
| 11. | Endogel żel 5ml. | szt. | 1 |
| 12. | Eugenol płyn 10g | szt. | 1 |
| 13. | Fluor Protector-ampułki 1 ml | szt. | 7 |
| 14. | Fuji IX 15 g proszek + 6,4 ml płyn | opak. | 1 |
| 15. | Gluxodent płyn 250g | szt. | 4 |
| 16. | Gumki do polerowania zielone, szare –płomyki, kielichy,stożki-50 szt. | szt. | 40 |
| 17. | Herculite strzykawka XRV 5g do szkliwa -kolory: A1,A2,A3,A3,5 , C1,C2,D2,D3 | szt. | 24 |
| 18. | Igła Lentulo bez sprężynki 25,30,35,40, asortyment 25-40 | opak. | 3 |
| 19. | Ionosit Base Liner. | opak. | 8 |
| 20. | Jednorazowe ślinociągi , przeźroczyste x 100 szt | opak. | 8 |
| 21. | Kalka artykulacyjna x 144 szt. | opak. | 2 |
| 22. | Krążki Sof-lex czarne, czerwone x 50 szt. | opak. | 4 |
| 23. | Kształtki jednościenne | szt. | 3 |
| 24. | LIFE KERR | szt. | 1 |
| 25. | Lusterka stomatologiczne płaskie | szt. | 25 |
| 26. | Miazgociągi z uchwytem plastikowym w rozmiarach: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 14 |
| 27. | Nipas tabletki do zębodołu x 50szt. | opak. | 10 |
| 28. | Olej do konserwacji kątnic 500 ml | szt. | 2 |
| 29. | Opti solo Bond 3ml | opak. | 4 |
| 30. | Paski do formówki jednościennej tłoczone , x 30 szt., gr. 0,045 , rozm. Średnie (W02), małe (W01) | opak. | 6 |
| 31. | Pasta polerska Clean Polish/super Polish-czerwona , zielona | opak. | 2 |
| 32. | Pilniki ręczne typ H x 6 szt.: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 5 |
| 33 | Poszerzacze ręczne typ K 0,6;0,8;10;15;20;25;30;35;40, asortyment 15-40 , 45-80 | opak. | 10 |
| 34. | Prosty pasek metalowy w rolce dł. 1 m szer. 5 mm | szt. | 12 |
| 35. | Sączki papierowe x 200 szt.(15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 5 |
| 36. | Serwety stomatologiczne jednorazowe składane x 50 szt. | opak. | 11 |
| 37. | Sof-lex trzymadełko x 1 szt. | szt. | 2 |
| 38. | Szczoteczka do czyszczenia i polerowania z włosia nylonowego | szt. | 20 |
| 39. | Szczoteczka do czyszczenia wierteł (złota) | szt. | 2 |
| 40. | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 0,08 | opak. | 1 |
| 41. | Taśma poliestrowa ścierna w rolce dł. 15 mb , szer.8 mm,grubość 90 mikronów | opak. | 1 |
| 42. | Thymodentin proszek 100g | szt. | 1 |
| 43. | Tlenek cynku 50g | szt. | 1 |
| 44. | Wskaźnik do kontroli sterylizacji SPS | opak. | 60 |
| 45. | Wytrawiacz Arkona 13 ml | opak. | 4 |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

Załącznik 1/VI

## Przedmiot zamówienia

Zadanie VI – dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa 45x75, z otworem nieprzylepnym, średnica 7 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 325 |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 2100 |
| 3. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 2200 |
| 4. | Zestaw do porodu * Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm - 1 serweta dla noworodka 87x90cm - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2) - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm - 1 gruszka gumowa 75ml - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka) - 1 podkład chłonny 60x90cm | szt. | 42 |

*-każdy zestaw porodowy musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety informacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego.

Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

##### Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

....................................

(miejscowość, data)

## Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

1.Zamawiający:Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

Łódź, ul. Warecka 2

2.	Nazwa /imię i nazwisko/ i adres wykonawcy:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

- Czas trwania zamówienia

10 kwietnia 2016 r. - 9 kwietnia 2017 r.

4.	Przedmiot oferty i cena oferty:

Oferujemy zrealizowanie niżej wymienionych zadań objętych zamówieniem publicznym

Zobowiązujemy się do dostarczenia zamówionego towaru nie później niż w ciągu …….. dni /słownie……………….dni/roboczych od daty złożenia zamówienia.

4.1.Zadanie I – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgodnie z załącznikiem 3/I

Ceny jednostkowe netto przedstawia załącznik 3/I

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ......................................zł

Kwota podatku VAT … %					-  ......................................zł

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ..................................... zł

###### Kwota podatku VAT … %					-  ..................................... zł

Wartość brutto: 						-  .....................................zł.

Wartość  brutto słownie: .......................................................................................

4.2.Zadanie II – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgodnie z załącznikiem 3/II

Ceny jednostkowe netto przedstawia załącznik 3/II

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ......................................zł

Kwota podatku VAT … %					-  ......................................zł

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ..................................... zł

###### Kwota podatku VAT … %					-  ..................................... zł

Wartość brutto: 						-  .....................................zł.

Wartość  brutto słownie: .......................................................................................

4.3.Zadanie III – dostawa rękawic zgodnie z załącznikiem 3/III

Ceny jednostkowe netto przedstawia załącznik 3/III

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ......................................zł

Kwota podatku VAT … %					-  ......................................zł

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ..................................... zł

###### Kwota podatku VAT … %					-  ..................................... zł

Wartość brutto: 						-  .....................................zł.

Wartość  brutto słownie: .......................................................................................

4.4.Zadanie IV – dostawa materiałów szewnych zgodnie z załącznikiem 3/IV

Ceny jednostkowe netto przedstawia załącznik 3/IV

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ......................................zł

Kwota podatku VAT … %					-  ......................................zł

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ..................................... zł

###### Kwota podatku VAT … %					-  ..................................... zł

Wartość brutto: 						-  .....................................zł.

Wartość  brutto słownie: .......................................................................................

4.5.Zadanie V – dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego

zgodnie z załącznikiem 3/V

Ceny jednostkowe netto przedstawia załącznik 3/V

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ......................................zł

Kwota podatku VAT … %					-  ......................................zł

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ..................................... zł

###### Kwota podatku VAT … %					-  ..................................... zł

Wartość brutto: 						-  .....................................zł.

Wartość  brutto słownie: .......................................................................................

4.6.Zadanie VI – dostawa serwet jednorazowego użytku  i zestawów porodowych

zgodnie z załącznikiem 3/VI

Ceny jednostkowe netto przedstawia załącznik 3/VI

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ......................................zł

Kwota podatku VAT … %					-  ......................................zł

Wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT …. %	-  ..................................... zł

###### Kwota podatku VAT … %					-  ..................................... zł

Wartość brutto: 						-  .....................................zł.

Wartość  brutto słownie: .......................................................................................

5.Oferowane warunki płatności.

Termin płatności każdej faktury 45 dni liczonych od daty doręczenia faktury zamawiającemu.

6.Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

6.1.Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

6.2.Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

6.3.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz w zawartej umowie.

6.4.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

6.5.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu 
składania ofert.

7.Informacja dot. podwykonawców.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

7.a. dostawa………………………………………….firmie o nazwie:………………………

z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

7.b. wykonanie………………………………………….firmie o nazwie:………………………

z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

8.Ofertę niniejszą składamy na .......................... kolejno ponumerowanych stronach.

9.Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej 
oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5..........................................................

.........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3/I

## Formularz cenowy

Zadanie I – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

| Lp. | Nazwa | Jed. miary |  | Przewid. wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya nr 16, 18, 20, 22, 24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier. | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 210 cm +/- 20 cm | szt. |  | 2670 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzeciwległe Rozmiar 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | szt. |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych | szt. |  | 1400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. | opak. |  | 220 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.210 cm +/- 20 cm dla dorosłych | szt. |  | 5750 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.210 cm +/- 20 cm dla dzieci | szt. |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 8. | Worek do zbiórki moczu 2 l z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym | szt. |  | 390 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług.5 cm,0 – dług. 6 cm,1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru | szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa rozmiar od 2,5 do 9 co 0,5 mm | szt. |  | 1650 |  |  |  |  |  |
| 11. | Staza gumowa | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szyny Kramera 500x70 | szt. |  | 1120 |  |  |  |  |  |
| 13. | Szyny Kramera 1000x70 | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Szyny Kramera 1500x70 | szt. |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zaciskacz do pępowiny | szt. |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 16. | Maski do nebulizacji dla dorosłych | szt. |  | 3850 |  |  |  |  |  |
| 17. | Maski do nebulizacji dla dzieci | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 18. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt. |  | op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. |  | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 20. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 21. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23. | Łącznik z kontrolą siły ssania |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Osłonki (kapturki) do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt. |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 25. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,5; 7; 8 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm przezroczysty |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

.........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3/II

## Formularz cenowy

Zadanie II – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm), G 20 (1,1 x 33 mm), G 22 (0,9 x 25 mm), G 24 (0,7 x 19 mm). | szt. | 75300 |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, pakowany folia-papier, typu IS | szt. | 157000 |  |  |  |  |
| 3. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. | opak. | 90 |  |  |  |  |
| 4. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 180 |  |  |  |  |
| 6. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 410 |  |  |  |  |
| 7. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 125 |  |  |  |  |
| 8. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 250 |  |  |  |  |
| 9. | Igła do przemywań typu TOP 03x25mm x 100szt. | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 2 ml x 100 szt. | opak. | 490 |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 5 ml x 100 szt. | opak. | 225 |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 10 ml x 100 szt. | opak. | 165 |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 20 ml x 100 szt | opak. | 170 |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik na odpady 10 l., kolor czerwony | szt. | 1860 |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik na odpady 2 l., kolor czerwony | szt. | 480 |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik na odpady 0,7 l., kolor czerwony | szt. | 2130 |  |  |  |  |
| 17. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe | szt. | 242000 |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter | szt. | 540 |  |  |  |  |
| 19. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar: 16G dł 50mm, 18G dł.30 mm | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 20. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm. 16, dług. 80 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 21. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach: 2,5-3,5; 5,0-8,0 | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 22. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt | op. | 276 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | - |  |

.........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3/III

## Formularz cenowy

Zadanie III – dostawa rękawic.

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, lekko pudrowane, poziom protein poniżej 60 µg/g, mikroteksturowane z równomiernie rolowanym rantem. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,20 mm +/- 0,02 mm, na palcach 0,21mm +/-0,02mm, minimalna długość 280 mm. Wartość AQL ≤1,0. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par. Rozmiary: 7; 7,5; 8; 8,5. | opak. | 58 |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne z modyfikowanego winylu, sterylne, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawa dłoń, pakowane parami, rant mankietu równomiernie zrolowany, AQL 1,5. Średnia grubość rękawicy 0,11 mm +/- 0,02 mm. Minimalna długość 240mm. Pakowane po 50 par. Rozmiary S (6,5) ; M (7,5) ; L (8,5) | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, w kolorze niebieskim lub fioletowym, jednorazowego użytku, niesterylne, teksturowane na palcach (min. na końcówkach), elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy. AQL ≤1,5. Grubość rękawicy na palcach 0,11mm +/-0,02mm, w części dłoniowej 0,09mm +/-0,02mm, na mankiecie 0,07mm +/-0,02mm, minimalna długość rękawicy 240mm. Siły zrywania min.7,5N przed starzeniem. Wytrzymałość na rozciąganie min. 550% po starzeniu. Rękawice medyczne zgodne z normami EN 455 oraz środek ochrony osobistej kategorii III, odporne na przenikanie 70% Izopropanolu powyżej 30 min. oraz na przenikanie wirusów. Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | opak. | 12000 |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne pakowane po 100 szt. Rozmiary M i L. | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyty naścienne pasujące do zaoferowanych rękawic diagnostycznych, mocowane do ściany na taśmę klejącą i kołki. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | - |  |

.........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3/IV

Formularz cenowy

Zadanie IV – dostawa materiałów szewnych.

| Lp. | Nazwa nitki | Kod producenta | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 4/0 | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 240 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 2/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |  |  |  |  |
| Nić jedwabna pleciona powlekana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 5/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 3/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 72 |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 3/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 72 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | 2/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 168 |  |  |  |  |
| Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 11. |  |  | 3/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 1670 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

………………………………………

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3/V

Formularz cenowy

Zadanie V – dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego jednorazowego użytku.

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewid.wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adhesor Carbofine 80 g proszek+ 40 g płyn | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Agatos szybkowiążący | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Alustin płyn 10g. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Aplikatory tomatologiczne x 100 szt.-główka 1,5-2,0 | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Biopulp proszek 10g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Coltosol F 38 g | opak. | 19 |  |  |  |  |
| 7. | Conseal F strzyk. Lak szczelinowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Cresophene płyn 13ml. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Ćwieki gutaperkowe x 120 szt. (15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Endometkasone 14g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Endogel żel 5ml. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Eugenol płyn 10g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Fluor Protector-ampułki 1 ml | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 14. | Fuji IX 15 g proszek + 6,4 ml płyn | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Gluxodent płyn 250g | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Gumki do polerowania zielone, szare –płomyki, kielichy,stożki-50 szt. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 17. | Herculite strzykawka XRV 5g do szkliwa -kolory: A1,A2,A3,A3,5,C1,C2,D2,D3 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 18. | Igła Lentulo bez sprężynki 25,30,35,40, asortyment 25-40 | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Ionosit Base Liner. | opak. | 8 |  |  |  |  |
| 20. | Jednorazowe ślinociągi , przeźroczyste x 100 szt | opak. | 8 |  |  |  |  |
| 21. | Kalka artykulacyjna x 144 szt. | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Krążki Sof-lex czarne, czerwone x 50 szt. | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Kształtki jednościenne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 24. | LIFE KERR | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Lusterka stomatologiczne płaskie | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 26. | Miazgociągi z uchwytem plastikowym w rozmiarach: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 14 |  |  |  |  |
| 27. | Nipas tabletki do zębodołu x 50szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Olej do konserwacji kątnic 500 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Opti solo Bond 3ml | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Paski do formówki jednościennej tłoczone , x 30 szt., gr. 0,045 , rozm. Średnie (W02), małe (W01) | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 31. | Pasta polerska Clean Polish/super Polish-czerwona , zielona | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Pilniki ręczne typ H x 6 szt.: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 5 |  |  |  |  |
| 33 | Poszerzacze ręczne typ K 0,6;0,8;10;15;20;25;30;35;40, asortyment 15-40 , 45-80 | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 34. | Prosty pasek metalowy w rolce dł. 1 m szer. 5 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 35. | Sączki papierowe x 200 szt.(15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 5 |  |  |  |  |
| 36. | Serwety stomatologiczne jednorazowe składane x 50 szt. | opak. | 11 |  |  |  |  |
| 37. | Sof-lex trzymadełko x 1 szt. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Szczoteczka do czyszczenia i polerowania z włosia nylonowego | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 39. | Szczoteczka do czyszczenia wierteł (złota) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 0,08 | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 41. | Taśma poliestrowa ścierna w rolce dł. 15 mb , szer.8 mm,grubość 90 mikronów | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Thymodentin proszek 100g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43. | Tlenek cynku 50g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 44. | Wskaźnik do kontroli sterylizacji SPS | opak. | 60 |  |  |  |  |
| 45. | Wytrawiacz Arkona 13 ml | opak. | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | - |  |

........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3/VI

Formularz cenowy

Zadanie VI – dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewid.wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa 45x75, z otworem nieprzylepnym, średnica 7 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 325 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 2100 |  |  |  |  |
| 3. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 2200 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do porodu * Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm - 1 serweta dla noworodka 87x90cm - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2) - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm - 1 gruszka gumowa 75ml - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka) - 1 podkład chłonny 60x90cm | szt. | 42 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | - |  |

*-każdy zestaw porodowy  posiada kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety informacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego.

Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag.

........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik 4

m.p.

Dot: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic,  materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku

Oświadczenie

Reprezentując firmę

..................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam że:

- Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik 5

m.p.

Dot: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic,  materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku

Oświadczenie

Reprezentując firmę

..................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych /  tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ .

.........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik 6

m.p.

Dot: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic,  materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku

Oświadczenie

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami)

Reprezentując firmę
..................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam, że:

1.należę do grupy kapitałowej *

2.nie należę do grupy kapitałowej *

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz 
z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

.........................................................

Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik 7

Umowa - Projekt

zawarta w dniu ................ 2016 r. pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 
zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez: Dyrektora Naczelnego – Bogusława Tykę

a ...........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: ................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opartego na przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. zm.), wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 1.

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa towarów wg specyfikacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w oparciu o składane zamówienia.

2.Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów określonych w załączniku nr 1 do umowy.

3.Ilości opakowań / sztuk, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu/zwiększeniu zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Niewykorzystanie całości umowy nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych.

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że towary objęte niniejszą Umową są jego własnością.

§ 3.

1.Wykonawca będzie realizował zamówienia w oparciu o okresowe zamówienia Zamawiającego.

2.Zamówienia będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznie lub faxem.

3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru nie później niż w ciągu …….. dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4.Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w Łodzi, ul.Sienkiewicza 137/141 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

§ 4.

Wykonawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy , ceny netto zawarte w załączniku nr 1 do Umowy nie ulegną zmianie z zastrzeżeniem § 10 ust 1. a.

§ 5.

1.Płatności z tytułu dostaw określonych niniejszą Umową będą realizowane po przekazaniu przez Wykonawcę faktur, w terminie 45 dni, od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

2.Płatności będą realizowane w złotych polskich.

3.Do cen określonych w specyfikacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy  doliczany będzie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień powstania obowiązku podatkowego.

4.Zamawiający przewiduje, iż wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty netto ............................................................. zł.

5.Strony dopuszczają w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy możliwość zmiany w ilościach zamawianego przedmiotu umowy w stosunku do ustaleń pierwotnych przewidywanych w formularzu cenowym w zależności od potrzeb Zamawiającego z zachowaniem ceny tych pozycji, których skończyła się określona ilość.

§ 6.

1.O stwierdzonych wadach jakościowych i ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (pisemnie lub faxem), który następnie zobowiązany jest zgłoszoną reklamację rozpatrzyć w ciągu 3 dni roboczych.

2.Brak odpowiedzi poczytywać się będzie za uwzględnienie reklamacji.

3.Termin na dostarczenie towaru wolnego od wad ustala się na 3 dni robocze, licząc od daty uwzględnienia reklamacji albo upływu terminu do jej rozpatrzenia.

§ 7.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 10 kwietnia 2016 r. do dnia 9 kwietnia 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              z zastrzeżeniem postanowienia § 10 ust.1 pkt. b..

§ 8.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej.

§ 9.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

a.w przypadku dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub dostarczenia towaru z opóźnieniem,

b.jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu,

Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10.

1.Strony przewidują możliwość zmian umowy polegające na:

a.obniżeniu cen jednostkowych netto towaru,

b.przedłużeniu okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące, w przypadku nie wykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 4, w okresie na jaki została zawarta.

c.zmianie nazwy handlowej lub numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez producenta produktu zmodyfikowanego /udoskonalonego, albo gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn lezących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

2.Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, ceny jednostkowe netto wg załącznika nr 1 do umowy pozostają bez zmian. Nowe stawki VAT obowiązują od dnia wejścia w życie stosownych aktów prawnych i ich stosowanie nie wymaga aneksu.

§ 11.

1.W razie niedotrzymania terminów dostawy określonych w § 3 ust.3 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.

2.Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwa realizacja zamówienia, a Zamawiający będzie zmuszony do zakupu przedmiotu zamówienia od innego Dostawcy, powstałe różnice cenowe pokryje Wykonawca.

§ 12.

1.W sprawach, które nie są uregulowane niniejsza Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2.Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13.

Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 14.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:									Wykonawca: