Zatwierdzam

……………………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: ZP/1/18/W

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku

2018 rok

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

tel. 42 652-80-58

fax 42 652-38-54

adres strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.

- Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres 12 miesięcy , sprzętu jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku dla WSRM w Łodzi wg poniższych zadań:

Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgodnie z załącznikiem 1/1 do SIWZ.

Zadanie 2 - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgodnie z załącznikiem 1/2 do SIWZ.

Zadanie 3 - dostawa rękawic zgodnie z załącznikiem 1/3 do SIWZ.

Zadanie 4 - dostawa materiałów szewnych zgodnie z załącznikiem 1/4 do SIWZ.

Zadanie 5 - dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego zgodnie z załącznikiem 1/5 do SIWZ.

Zadanie 6 - dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych zgodnie                      z załącznikiem 1/6 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może obejmować całość                               zamówienia lub jego część – zadanie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko własne Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

IV. Termin wykonania zamówienia.

###### Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 12 miesięcy, tj. od 10 kwietnia 2018 roku 
      do 9 kwietnia 2019 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to     z odrębnych przepisów;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)  zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt a) b) i c).

VI. Wykaz   oświadczeń  i  dokumentów,   potwierdzających   spełnienie   warunków   udziału

w postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia.

      - Ocena spełniania warunków uczestnictwa zostanie przeprowadzona poprzez weryfikację oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

      - Zamawiający nie przewiduje zastosowania możliwości określonej w art. 24 aa ustawy PZP. Każdy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  -  załącznik nr 4 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji               o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie                      o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania        z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pozostałe dokumenty:

              - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

              - Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

              - Dowód wniesienia wadium (dotyczy zadań 1-3).

              - Aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na oferowany sprzęt i materiały.

              - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Wykonawcy składający ofertę na zadanie 2 zobowiązani są do dołączenia

do ofert próbek oferowanych kaniul dożylnych (po jednej w każdym rozmiarze).

              - Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów

załączonych przez Wykonawcę.

    - Dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 2 b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    - Dokumenty, których mowa w pkt VI. 2.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której , w którym określa się także osoby uprawnione dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt VI. 7 stosuje się odpowiednio.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 a).

    - Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,

o którym mowa w ust. 2 a).

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,

o którym mowa w ust. 2 a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takim przypadku Wykonawca powinien w ofercie zamieścić informację, że Zamawiający ma możliwość skorzystania z takiej formy.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie na adres wskazany w pkt I SIWZ lub elektronicznie na adres:

przetargi@wsrm.lodz.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Agnieszka Śmiłowska  – Kierownik Apteki WSRM w Łodzi, tel. 42 636-37-00 wew. 326.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Oferta na zadania 1-3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 1.600,00 zł.

Zadanie 2 – 5.000,00 zł.

Zadanie 3 – 3.500,00 zł.

Zadania od 4 do 6 - Zamawiający do tych zadań nie wymaga wniesienia wadium.

- Wadium można wnosić w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

PeKaO S.A.  II Oddział w Łodzi 47 1240 3028 1111 0000 2822 1638

4. Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do zamawiającego najpóźniej w terminie otwarcia

ofert.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którego oferta nie zostanie zabezpieczona

wadium.

6. Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art.46 PZP.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przez wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ .

- Oferta powinna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

3.	Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.	Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

6.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

7.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.	 Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, 
bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

9.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych

kopertach lub opakowaniach.

10. Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, opatrzone  napisem:

„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów

i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku dla WSRM           
     w Łodzi – przetarg nieograniczony ZP/1/18/W. Nie otwierać przed 14.03.2018 r. godz. 11:30”

na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku umieszczenia oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich
     Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie oznaczając ją jak
     wyżej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w terminie do 14.03.2018 r. do godziny 11:15 w siedzibie WSRM w Łodzi,

91-202 Łódź, ul. Warecka 2, budynek administracyjny, I piętro – sekretariat.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

bez otwierania.

2.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 14.03.2018 r. o godzinie 11:30 w Łodzi

ul. Warecka 2.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

###### Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając

zgodnie z zasadami rachunkowości.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi

kryteriami:

- Cena (C) – 60%

- Termin dostawy (D) – 20%

- Termin płatności (P) – 20%

2. Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę

w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy

odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                        x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Termin dostawy (D)

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu dostawy podanego przez

Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

gdzie:

- termin dostawy wynoszący 4 dni robocze (maksymalny termin graniczny) - 0 pkt

- termin dostawy wynoszący 3 dni robocze - 5 pkt

- termin dostawy wynoszący 2 dni robocze - 15 pkt

###### - termin dostawy wynoszący 1 dzień roboczy - 20 pkt

Nie podanie przez Wykonawcę terminu dostawy w formularzu ofertowym  Zamawiający traktować

będzie jak zgodę na dostawę w maksymalnym, granicznym 4 dniowym terminie dostawy.

c) Termin płatności (P)

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu płatności podanego przez

Wykonawcę w „ Formularzu ofertowym”.

gdzie:

30 dni od daty wystawienia faktury - 0 pkt

31 - 50 dni od daty wystawienia faktury - 5 pkt

51 - 59 dni od daty wystawienia faktury - 10 pkt

60 dni od daty wystawienia faktury - 20 pkt

Najkrótszy termin płatności nie może wynieść mniej niż 30 dni. Najdłuższy termin płatności

nie może przekroczyć 60 dni.

Nie podanie przez Wykonawcę terminu płatności w formularzu ofertowym Zamawiający

traktować będzie jak zgodę na 30 dniowy termin płatności.

Suma pkt uzyskanych za kryterium ceny (C), terminu dostawy (D) i terminu płatności (P),

stanowić będzie końcową ilość pkt uzyskanych przez ofertę.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

1.   Zamawiający podpisze umowę z tym Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu

widzenia kryterium opisanego w SIWZ oraz spełni określone w niej warunki.

2.   Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o których mowa

w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

#### Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu VI

#### ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

www.wsrm.lodz.pl  w zakładce zamówienia publiczne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.).

XIX. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1/1 do 1/6  –  przedmiot zamówienia,

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – formularz cenowy,

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 5 – projekt umowy.

# Załącznik nr 1/1

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 265 |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 200 cm +/- 20 cm | szt. | 2 450 |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzemianległe, powierzchnia zmrożona rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 | szt. | 1 200 |
| 4. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych | szt. | 1 750 |
| 5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. | opak. | 175 |
| 6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dorosłych | szt. | 5 700 |
| 7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dzieci | szt. | 450 |
| 8. | Worek do zbiórki moczu 2 l , sterylny, z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym typu T (nazwa producenta bezpośrednio naniesiona na worku) | szt. | 320 |
| 9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług.5 cm,0 – dług. 6 cm,1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru | szt. | 1 230 |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa, rozmiar od 2,5 do 9 co 0,5 mm, punktowe zgrzewy w opakowaniu jednostkowym zapewniające zachowanie kształtu rurki | szt. | 2 200 |
| 11. | Staza gumowa lub bezlateksowa | szt. | 65 |
| 12. | Szyny Kramera 500x70 | szt. | 800 |
| 13 | Szyny Kramera 1000x70 | szt. | 490 |
| 14. | Szyny Kramera 1500x70 | szt. | 150 |
| 15. | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 30 |
| 16. | Maski do nebulizacji dla dorosłych | szt. | 3 600 |
| 17. | Maski do nebulizacji dla dzieci | szt. | 420 |
| 18. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt., nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany na ostrzu | Op. | 14 |
| 19. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. | szt. | 275 |
| 20. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt. | 100 |
| 21. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych | szt. | 185 |
| 22. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów | szt. | 5 |
| 23. | Łącznik z kontrolą siły ssania | szt. | 10 |
| 24. | Osłonki (kapturki) do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt.PC 6000 | op. | 760 |
| 25. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,5; 7; 8 | szt. | 80 |
| 26. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty Długość według potrzeb Zamawiającego (90, 120, 150, 200cm) | szt. | 20 |
| 27. | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii Centralny port do odsysania zamykany zatyczką; Odpowiedni dla dzieci i dorosłych;dla pacjentów powyżej 15[kg], wkład celulozowy powierzchnia wymiany ciepła 500 [cm2]; przestrzeń martwa 15 [cm] Skuteczność nawilżania: 1 godz:27,5 [mg H2O/l]; 24 godz. 28,8 [mg H2O/l]; Rezystancja przepływu:0,63 cm H2O przy 30 [l/min] 1,8 cm H2O przy 60 [l/min] 3,5 cm H2O przy 90 [l/min] Waga 8,4 [g]; Złącze 15F; Port tlenowy 5,5 [mm]; Port do odsysania 6,1 [mm]; sterylny | szt. | 30 |

# W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/2

## Przedmiot zamówienia

## Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 4 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm i 33mm), G 20 (1,1 x 25 i 33 mm), G 22 (0,9 x 25mm), G 24 (0,7 x 19 mm). | szt. | 80 000 |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów, igła ścięta dwupłaszczyznowo pakowany folia-papier, typu IS | szt. | 18 800 |
| 3. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. | opak. | 80 |
| 4. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 60 |
| 5. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 180 |
| 6. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 350 |
| 7. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 115 |
| 8. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 275 |
| 9. | Strzykawka 2 skala rozszerzona do 3ml ml x 100 szt. | opak. | 440 |
| 10. | Strzykawka 5 ml skala rozszerzona do 6ml x 100 szt. | opak. | 250 |
| 11. | Strzykawka 10 ml skala rozszerzona do 12ml x 100 szt. | opak. | 200 |
| 12. | Strzykawka 20 ml skala rozszerzona do 24ml x 100 szt | opak. | 160 |
| 13. | Pojemnik na odpady 10 l. kolor czerwony | szt. | 2 500 |
| 14. | Pojemnik na odpady 2 l., kolor czerwony | szt. | 360 |
| 15. | Pojemnik na odpady 0,7 l., kolor czerwony | szt. | 2 800 |
| 16. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe | szt. | 373 200 |
| 17. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter | szt. | 675 |
| 18. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar: 16G dług. 50mm, 18G dług.30 mm | szt. | 110 |
| 19. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm. 16, dług. 80 cm | szt. | 40 |
| 20. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach: 2,5-3,5; 5,0-8,0 | szt. | 70 |
| 21. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt | op. | 330 |

Uwaga:  poz. 1 dołączyć próbki po 1 sztuce z każdego rozmiaru.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/3

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 3 – dostawa rękawic

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, lekko pudrowane, poziom protein poniżej 50 µg/g, mikroteksturowane z równomiernie rolowanym rantem. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,21 mm +/- 0,01 mm, na palcach 0,22mm +/-0,01mm, minimalna długość 285 mm. Wartość AQL <1,0. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par. Rozmiary: 7; 7,5; 8; 8,5. Zewnętrzne opakowanie jednostkowe folia-folia, przebadane na przenikanie wirusów | opak. | 46 |
| 2. | Rękawice diagnostyczne z modyfikowanego winylu, sterylne, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawa dłoń, pakowane parami, rant mankietu równomiernie zrolowany, AQL ≤1,5. Średnia grubość rękawicy 0,11 mm +/- 0,03 mm. Minimalna długość 240mm. Pakowane po 50 par. Rozmiary S (6,5) ; M (7,5) ; L (8,5) | opak. | 6 |
| 3. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, , bezpudrowe, w kolorze niebieskim lub fioletowym, jednorazowego użytku, niesterylne, teksturowane na palcach (min. na końcówkach), elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy. AQL ≤1,0. Grubość rękawicy na palcach 0,11mm +/-0,01mm, w części dłoniowej 0,08mm +/-0,01mm, na mankiecie 0,06 mm +/-0,01mm, minimalna długość rękawicy 240mm. Siły zrywania min.7,5 N przed i po starzeniu. Wytrzymałość na rozciąganie min. 550% po starzeniu. Rękawice medyczne zgodne z normami EN 455 oraz środek ochrony osobistej kategorii III, odporne na przenikanie 70% Izopropanolu powyżej 30 min. oraz na przenikanie wirusów. Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL | opak. | 11 200 |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne pakowane po 100 szt. Rozmiary M i L. | opak. | 4 |
| 5. | Uchwyty naścienne pasujące do zaoferowanych rękawic diagnostycznych mocowane do ściany na taśmę klejącą i kołki. | szt. | 50 |

Zamawiający wymaga aby na opakowaniach jednostkowych rękawic medycznych umieszczona była data produkcji; termin ważności; numer serii; nazwa producenta; informacje w języku polskim oraz znak CE.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia  dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/4

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 4 – dostawa materiałów szewnych

| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 36 |
|  | 3/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 72 |
|  | 3/0 | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 72 |
|  | 2/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 120 |
| Nić jedwabna pleciona powlekana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |
|  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |
|  | 3/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |
|  | 3/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |
|  | 2/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |
| Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 440 |
|  | 3/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 1 650 |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

# Załącznik nr 1/5

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 5 – dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adhesor Carbofine 80 g proszek+ 40 g płyn | opak. | 2 |
| 2. | Agatos szybkowiążący | opak. | 2 |
| 3. | Alustin płyn 10g. | szt. | 14 |
| 4. | Aplikatory stomatologiczne x 100 szt.-główka 1,5-2,0 | opak. | 3 |
| 5. | Biopulp proszek 10g | szt. | 1 |
| 6. | Nucavfil 38 g | opak. | 15 |
| 7. | Conseal F strzyk. Lak szczelinowy | szt. | 1 |
| 8. | Ćwieki gutaperkowe x 120 szt. (15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 4 |
| 9. | Endomethasone 14g | szt. | 1 |
| 10. | Endogel żel 5ml. | szt. | 1 |
| 11. | Eugenol płyn 10g | szt. | 1 |
| 12. | Fluor Protector-ampułki 1 ml | szt. | 30 |
| 13. | Fuji IX 15 g proszek + 6,4 ml płyn | opak. | 4 |
| 14. | Gluxodent płyn 250g | szt. | 5 |
| 15. | Gumki do polerowania zielone, szare –płomyki, kielichy,stożki-50 szt. | szt. | 45 |
| 16. | Herculite strzykawka XRV 5g do szkliwa -kolory: A1,A2,A3,A3,5 , C1,C2,D2,D3 | szt. | 20 |
| 17. | Igła Lentulo bez sprężynki 25,30,35,40, asortyment 25-40 | opak. | 3 |
| 18. | Ionosit Base Liner. | opak. | 8 |
| 19. | Jednorazowe ślinociągi , przeźroczyste x 100 szt | opak. | 7 |
| 20. | Kalka artykulacyjna x 144 szt. | opak. | 3 |
| 21. | Krążki Sof-lex czarne, czerwone x 50 szt. | opak. | 4 |
| 22. | Kształtki jednościenne | szt. | 3 |
| 23. | LIFE KERR | szt. | 1 |
| 24. | Lusterka stomatologiczne płaskie | szt. | 40 |
| 25. | Miazgociągi z uchwytem plastikowym w rozmiarach: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 10 |
| 26. | Nipas tabletki do zębodołu x 50szt. | opak. | 20 |
| 27. | Olej do konserwacji kątnic 500 ml | szt. | 2 |
| 28. | Opti solo Bond 3ml | opak. | 6 |
| 29. | Paski do formówki jednościennej tłoczone , x 30 szt., gr. 0,045 , rozm. Średnie (W02), małe (W01) | opak. | 12 |
| 30. | Pasta polerska Clean Polish/super Polish-czerwona , zielona | opak. | 4 |
| 31. | Pilniki ręczne typ H x 6 szt.: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 10 |
| 32 | Poszerzacze ręczne typ K 0,6;0,8;10;15;20;25;30;35;40, asortyment 15-40 , 45-80 | opak. | 3 |
| 33. | Prosty pasek metalowy w rolce dł. 1 m szer. 5 mm | szt. | 20 |
| 34. | Sączki papierowe x 200 szt.(15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 6 |
| 35. | Serwety stomatologiczne jednorazowe składane x 50 szt. | opak. | 12 |
| 36. | Sof-lex trzymadełko x 1 szt. | szt. | 2 |
| 37. | Szczoteczka do czyszczenia i polerowania z włosia nylonowego | szt. | 10 |
| 38. | Szczoteczka do czyszczenia wierteł (złota) | szt. | 1 |
| 39. | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 0,075 | opak. | 3 |
| 40. | Taśma poliestrowa ścierna w rolce dł. 15 mb , szer.8 mm, grubość 90 mikronów | opak. | 3 |
| 41. | Thymodentin proszek 100g | szt. | 2 |
| 42. | Tlenek cynku 50g | szt. | 1 |
| 43. | Wskaźnik do kontroli sterylizacji SPS | opak. | 50 |
| 44. | Wytrawiacz Arkona 13 ml | opak. | 4 |
| 45. | Surgispon Dental x 32 szt. | opak. | 3 |
| 46 | Devipasta 5 g | opak. | 5 |
| 47. | Kromopan 450 g | opak. | 6 |
| 48. | Chloraxid 2% 200 g płyn | opak. | 1 |
| 49. | Appilloy (amalgamat) 50 szt. | opak. | 1 |
| 50. | Evicrol 70 g | opak. | 3 |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

Załącznik 1/6

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 6 – dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa 45x75, z otworem nieprzylepnym, średnica 7 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 390 |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 980 |
| 3. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 2 400 |
| 4. | Zestaw do porodu * Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm - 1 serweta dla noworodka 87x90cm - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2) - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm - 1 gruszka gumowa 75ml - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka) - 1 podkład chłonny 60x90cm | szt. | 48 |

*-każdy zestaw porodowy musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety informacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego.

Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ.

##### ZP/1/18/W                                                                                                Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

## Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

2.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

tak

nie

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

e-mail:  ..................................................................................

- Czas trwania zamówienia

10 kwietnia 2018 r. - 9 kwietnia 2019 r.

4.	Przedmiot oferty i cena oferty:

Oferujemy zrealizowanie niżej wymienionych zadań objętych zamówieniem publicznym.

4.1. Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:       -  .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %	-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					-  .....................................zł

Wartość brutto 						-  .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.2. Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:       -  .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %	-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					-  .....................................zł

Wartość brutto 						-  .....................................zł

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.3. Zadanie 3 – Dostawa rękawic

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:       -  .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %	-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					-  .....................................zł

Wartość brutto 						-  .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.4. Zadanie 4 – Dostawa materiałów szewnych

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:       -  .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %	-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					-  .....................................zł

Wartość brutto 						-  .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.5. Zadanie 5 – Dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:       -  .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %	-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					-  .....................................zł

Wartość brutto 						-  .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.6. Zadanie 6 – Dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:       -  .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %	-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					-  .....................................zł

Wartość brutto 						-  .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

5. Oferujemy ……… - dniowy termin dostawy (nie dłuższy niż 4 dni) od dnia złożenia

zamówienia.

6.  Oferujemy ……… -dniowy (min. 30 dniowy) termin płatności za dostawy cząstkowe

przedmiotu zamówienia, licząc od daty wystawienia faktury

7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze

strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

………………………………………………………… .(imię , nazwisko, stanowisko)

8. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

9. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

9.1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

9.2. Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 
 żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

9.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu

zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia oraz w zawartej umowie.

9.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

9.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu

składania ofert.

10. Ofertę niniejszą składamy na .......................... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej

oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5...........................................................

6...........................................................

7...........................................................

8...........................................................

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

ZP/1/18/W				                                                     Załącznik Nr 3 do SIWZ

## Formularz cenowy

Oferujemy następujące ceny jednostkowe:

Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa |  | Jed. miary | Przewid. wielkość zamówie nia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. |  | szt. | 265 |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 200 cm +/- 20 cm |  | szt. | 2 450 |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzemianległe, powierzchnia zmrożona rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |
| 4. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych |  | szt. | 1 750 |  |  |  |  |
| 5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. |  | opak. | 175 |  |  |  |  |
| 6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dorosłych |  | szt. | 5 700 |  |  |  |  |
| 7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dzieci |  | szt. | 450 |  |  |  |  |
| 8. | Worek do zbiórki moczu 2 l , sterylny, z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym typu T (nazwa producenta bezpośrednio naniesiona na worku) |  | szt. | 320 |  |  |  |  |
| 9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług.5 cm,0 – dług. 6 cm,1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru |  | szt. | 1 230 |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa, rozmiar od 2,5 do 9 co 0,5 mm, punktowe zgrzewy w opakowaniu jednostkowym zapewnijące zachowanie kształtu rurki |  | szt. | 2 200 |  |  |  |  |
| 11. | Staza gumowa lub bezlateksowa |  | szt. | 65 |  |  |  |  |
| 12 | Szyny Kramera 500x70 |  | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 13. | Szyny Kramera 1000x70 |  | szt. | 490 |  |  |  |  |
| 14 | Szyny Kramera 1500x70 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 15. | Zaciskacz do pępowiny |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 16. | Maski do nebulizacji dla dorosłych |  | szt. | 3 600 |  |  |  |  |
| 17. | Maski do nebulizacji dla dzieci |  | szt. | 420 |  |  |  |  |
| 18. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt., nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany na ostrzu | op. |  | 14 |  |  |  |  |
| 19. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. | szt. |  | 275 |  |  |  |  |
| 20. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt. |  | 100 |  |  |  |  |
| 21. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych | szt. |  | 185 |  |  |  |  |
| 22. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Łącznik z kontrolą siły ssania | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Osłonki (kapturki) do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt. | op. |  | 760 |  |  |  |  |
| 25. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,5; 7; 8 | szt. |  | 80 |  |  |  |  |
| 26. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty Długość według potrzeb Zamawiającego (90, 120, 150, 200cm) | szt. |  | 20 |  |  |  |  |
| 27. | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii Centralny port do odsysania zamykany zatyczką; Odpowiedni dla dzieci i dorosłych;dla pacjentów powyżej 15[kg] wkład celulozowy powierzchnia wymiany ciepła 500 [cm2]; przestrzeń martwa 15 [cm] Skuteczność nawilżania: 1 godz:27,5 [mg H2O/l]; 24 godz. 28,8 [mg H2O/l]; Rezystancja przepływu:0,63 cm H2O przy 30 [l/min] 1,8 cm H2O przy 60 [l/min] 3,5 cm H2O przy 90 [l/min] Waga 8,4 [g]; Złącze 15F; Port tlenowy 5,5 [mm]; Port do odsysania 6,1 [mm]; sterylny | szt. |  | 30 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |

Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówie nia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 4 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm i 33mm), G 20 (1,1 x 25 i 33 mm), G 22 (0,9 x 25mm), G 24 (0,7 x 19 mm). | szt. | 80 000 |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów, igła ścieta dwupłaszczyznowo pakowany folia-papier, typu IS | szt. | 18 800 |  |  |  |  |
| 3. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. | opak. | 80 |  |  |  |  |
| 4. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 60 |  |  |  |  |
| 5. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 180 |  |  |  |  |
| 6. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 350 |  |  |  |  |
| 7. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 115 |  |  |  |  |
| 8. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 275 |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 2 skala rozszerzona do 3ml ml x 100 szt. | opak. | 440 |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 5 ml skala rozszerzona do 6ml x 100 szt. | opak. | 250 |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 10 ml skala rozszerzona do 12ml x 100 szt. | opak. | 200 |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 20 ml skala rozszerzona do 24ml x 100 szt | opak. | 160 |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik na odpady 10 l., kolor czerwony | szt. | 2 500 |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik na odpady 2 l., kolor czerwony | szt. | 360 |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik na odpady 0,7 l., kolor czerwony | szt. | 2 800 |  |  |  |  |
| 16. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe | szt. | 373 200 |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter | szt. | 675 |  |  |  |  |
| 18. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar: 16G dł 50mm, 18G dł.30 mm | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 19. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm. 16, dług. 80 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 20. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach: 2,5-3,5; 5,0-8,0 | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 21. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt | op. | 330 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 2 |  |  |  |  |  | - |  |

Zadanie 3 – dostawa rękawic:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówie nia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, lekko pudrowane, poziom protein poniżej 50 µg/g, mikroteksturowane z równomiernie rolowanym rantem. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,21 mm +/- 0,01 mm, na palcach 0,22mm +/-0,01mm, minimalna długość 285 mm. Wartość AQL <1,0. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par. Rozmiary: 7; 7,5; 8; 8,5. Zewnętrzne opakowanie jednostkowe folia-folia, przebadane na przenikanie wirusów | opak. | 46 |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne z modyfikowanego winylu, sterylne, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawa dłoń, pakowane parami, rant mankietu równomiernie zrolowany, AQL ≤1,5. Średnia grubość rękawicy 0,11 mm +/- 0,03 mm. Minimalna długość 240mm. Pakowane po 50 par. Rozmiary S (6,5) ; M (7,5) ; L (8,5) | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, , bezpudrowe, w kolorze niebieskim lub fioletowym, jednorazowego użytku, niesterylne, teksturowane na palcach (min. na końcówkach), elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy. AQL ≤1,0. Grubość rękawicy na palcach 0,11mm +/-0,01mm, w części dłoniowej 0,08mm +/-0,01mm, na mankiecie 0,06 mm +/-0,01mm, minimalna długość rękawicy 240mm. Siły zrywania min.7,5 N przed i po starzeniu. Wytrzymałość na rozciąganie min. 550% po starzeniu. Rękawice medyczne zgodne z normami EN 455 oraz środek ochrony osobistej kategorii III, odporne na przenikanie 70% Izopropanolu powyżej 30 min. oraz na przenikanie wirusów. Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL | opak. | 11 200 |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne pakowane po 100 szt. Rozmiary M i L. | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyty naścienne pasujące do zaoferowanych rękawic diagnostycznych, mocowane do ściany na taśmę klejącą i kołki. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 3 |  |  |  |  |  | - |  |

Zadanie 4 – dostawa materiałów szewnych:

| Lp. | Nazwa nitki | Kod producenta | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 4/0 | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 72 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 72 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 2/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 120 |  |  |  |  |
| Nić jedwabna pleciona powlekana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 5/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 3/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 3/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | 2/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |  |  |  |  |
| Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 440 |  |  |  |  |
| 11. |  |  | 3/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 1 650 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

Zadanie 5 – Dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adhesor Carbofine 80 g proszek+ 40 g płyn | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Agatos szybkowiążący | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Alustin płyn 10g. | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 4. | Aplikatory tomatologiczne x 100 szt.-główka 1,5-2,0 | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Biopulp proszek 10g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Nucavfil 38 g | opak. | 15 |  |  |  |  |
| 7. | Conseal F strzyk. Lak szczelinowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Ćwieki gutaperkowe x 120 szt. (15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Endomethasone 14g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Endogel żel 5ml. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Eugenol płyn 10g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Fluor Protector-ampułki 1 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Fuji IX 15 g proszek + 6,4 ml płyn | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Gluxodent płyn 250g | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Gumki do polerowania zielone, szare –płomyki, kielichy,stożki-50 szt. | szt. | 45 |  |  |  |  |
| 16. | Herculite strzykawka XRV 5g do szkliwa -kolory: A1,A2,A3,A3,5,C1,C2,D2,D3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Igła Lentulo bez sprężynki 25,30,35,40, asortyment 25-40 | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 18. | Ionosit Base Liner. | opak. | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Jednorazowe ślinociągi , przeźroczyste x 100 szt | opak. | 7 |  |  |  |  |
| 20. | Kalka artykulacyjna x 144 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 21. | Krążki Sof-lex czarne, czerwone x 50 szt. | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 22. | Kształtki jednościenne | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 23. | LIFE KERR | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Lusterka stomatologiczne | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 25. | Miazgociągi z uchwytem plastikowym w rozmiarach: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Nipas tabletki do zębodołu x 50szt. | opak. | 20 |  |  |  |  |
| 27. | Olej do konserwacji kątnic 500 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Opti solo Bond 3ml | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 29. | Paski do formówki jednościennej tłoczone , x 30 szt., gr. 0,045 , rozm. Średnie (W02), małe (W01) | opak. | 12 |  |  |  |  |
| 30. | Pasta polerska Clean Polish/super Polish-czerwona , zielona | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 31. | Pilniki ręczne typ H x 6 szt.: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 32 | Poszerzacze ręczne typ K 0,6;0,8;10;15;20;25;30;35;40, asortyment 15-40 , 45-80 | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 33. | Prosty pasek metalowy w rolce dł. 1 m szer. 5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 34. | Sączki papierowe x 200 szt.(15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 35. | Serwety stomatologiczne jednorazowe składane x 50 szt. | opak. | 12 |  |  |  |  |
| 36. | Sof-lex trzymadełko x 1 szt. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 37. | Szczoteczka do czyszczenia i polerowania z włosia nylonowego | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 38. | Szczoteczka do czyszczenia wierteł (złota) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 0,075 | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 40. | Taśma poliestrowa ścierna w rolce dł. 15 mb , szer.8 mm,grubość 90 mikronów | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 41. | Thymodentin proszek 100g | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 42. | Tlenek cynku 50g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43. | Wskaźnik do kontroli sterylizacji SPS | opak. | 50 |  |  |  |  |
| 44. | Wytrawiacz Arkona 13 ml | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 45. | Surgispon Dental x 32 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 46. | Devipasta 5 g | opak. | 5 |  |  |  |  |
| 47. | Kromopan 450 g | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 48. | Chloraxid 2% 200 g płyn | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 49. | Appilloy (amalgamat) 50 szt. | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 50. | Evicrol 70 g | opak. | 3 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 5 |  |  |  |  |  | - |  |

Zadanie 6– dostawa serwet jednorazowych i zestawów porodowych:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa 45x75, z otworem nieprzylepnym, średnica 7 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 390 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 980 |  |  |  |  |
| 3. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 2 400 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do porodu * Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm - 1 serweta dla noworodka 87x90cm - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2) - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm - 1 gruszka gumowa 75ml - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka) - 1 podkład chłonny 60x90cm | szt. | 48 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 6 |  |  |  |  |  | - |  |

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

ZP/1/18/W				                                                     Załącznik Nr 4  do SIWZ

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Reprezentując firmę

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23

ustawy Pzp.

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

ZP/1/18/W		  		                 			         Załącznik Nr 5 do SIWZ

Umowa - projekt

zawarta w dniu .........................., pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, KRS nr 0000129181, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Dyrektora Naczelnego – Bogusława Tykę

a

................................................................

................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

................................................................

Zamawiający oświadcza, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opartego na przepisach Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa towarów wg specyfikacji cenowej

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w oparciu o składane zamówienia.

2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów określonych

w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że towary objęte niniejszą Umową są jego własnością.

§ 3

1. Wykonawca będzie realizował zamówienia w oparciu o okresowe zamówienia Zamawiającego.

2. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznie lub faxem.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru nie później niż w ciągu ….. dni

roboczych od daty złożenia zamówienia.

4.	 Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w Łodzi 
ul. Sienkiewicza 137/141 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

§ 4

Wykonawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy, ceny netto zawarte 
w załączniku nr 1 do Umowy nie ulegną zmianie.

§ 5

1. Płatności z tytułu dostaw określonych niniejszą Umową będą realizowane po przekazaniu przez

Wykonawcę faktur, w terminie …… dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.

2. Płatności będą realizowane w złotych polskich.

3. Do cen określonych w specyfikacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy  doliczany

będzie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

4. Zamawiający przewiduje, iż wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę z tytułu realizacji

umowy nie przekroczy kwoty netto .......................................... zł

5. Ilości dostaw określone w SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu/zwiększeniu zgodnie 
  z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Niewykorzystanie całości umowy nie pociąga

dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych.

§ 6

1. O stwierdzonych wadach jakościowych i ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi

Wykonawcę (pisemnie lub faxem), który następnie zobowiązany jest zgłoszoną reklamację

rozpatrzyć w ciągu 5 dni roboczych.

2. Brak odpowiedzi poczytywać się będzie za uwzględnienie reklamacji.

3. Termin na dostarczenie towaru wolnego od wad ustala się na 3 dni robocze, licząc od daty

uwzględnienia reklamacji albo upływu terminu do jej rozpatrzenia.

§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 10 kwietnia 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2019 r.

§ 8

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej.

§ 9

W przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, drugiej przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 10

Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

a. w przypadku dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub dostarczenia

towaru z opóźnieniem,

b. jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu, z tego tytułu nie będą

przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już

dostarczone Zamawiającemu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1. Strony przewidują możliwość zmian umowy polegające na:

a. obniżeniu cen jednostkowych netto towaru,

b. przedłużeniu okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące, w przypadku nie

wykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 4, w okresie na jaki została zawarta.

c. zmianie nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów, w przypadku

wprowadzenia do sprzedaży przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego, albo

gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn lezących po stronie producenta przy

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu

objętego umową.

2. Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W razie niedotrzymania terminów dostawy określonych w § 3 ust.3 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.

2. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwa realizacja zamówienia, a Zamawiający będzie zmuszony do zakupu przedmiotu zamówienia od innego Dostawcy, powstałe różnice cenowe pokryje Wykonawca.

§ 14

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejsza Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy

– Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na drodze

polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy

dla Zamawiającego.

§ 15

Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 16

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:								Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy

z dnia…………………….

Specyfikacja cenowa

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |