Zatwierdzam

……………………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: ZP/3/18/W

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

na dostawę gazów medycznych, gazów technicznych  
i świadczenie usług legalizacji butli

2018 rok

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

tel. 42 652-80-58

fax 42 652-38-54

adres strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.

- Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione tlenem medycznym w następujących ilościach:

  - w butlach o pojemności 1,6 m3 – przewidywana ilość w roku – 1600 szt.

  - w butlach o pojemności 6,4 m3 – przewidywana ilość w roku –   250 szt.

  - w butlach o pojemności 0,3 m3 – przewidywana ilość w roku – 3100 szt.

  - w butlach o pojemności 0,5 m3 – przewidywana ilość w roku –   700 szt.

  - w butlach o pojemności 0,8 m3 – przewidywana ilość w roku –     50 szt.

2.	Wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione powietrzem syntetycznym przeznaczonych do inkubatorów w następującej ilości:

-  w butlach o pojemności 1,6 m3 – przewidywana ilość w roku – 30 szt.

-  w butlach o pojemności 1,0 m3 – przewidywana ilość w roku – 40 szt.

3.	Wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione gazami technicznymi w następujących ilościach:

  - Tlen techniczny w butlach o pojemności 6,4 m3 – przewidywana ilość w roku – 3 szt.

  - Acetylen w butlach o pojemności 4 kg – przewidywana ilość w roku – 2 szt.

  - Corgon w butlach 40 l ilość w butli 7,1 m3 – przewidywana ilość w roku – 2 szt.

  - Azot w butlach o pojemności 6 m3 – przewidywana ilość w roku – 2 szt.

4.  Legalizacja butli tlenowych Zamawiającego - przewidywana ilość legalizacji w roku  – 50 szt.

5.  Naprawa zaworu butli tlenowych – przewidywana ilość w roku – 50 szt.

6.  Malowanie butli – przewidywana ilość w roku – 50 szt.

Wymiana butli będzie odbywać się na terenie Łodzi w godzinach pracy  magazynów wykonawcy,       a w przypadku produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznej uprawnionej do obrotu gazami medycznymi lub z uprawnionego zakładu produkcyjnego wymienionego w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

Zamawiający na swój koszt dostarczać będzie pod wskazany przez Wykonawcę adres puste butle                                            i odbierać napełnione.

IV. Termin wykonania zamówienia.

###### Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 12 miesięcy, tj. od 8 czerwca 2018 r. 
do 7 czerwca 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to     z odrębnych przepisów;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c)  zdolności technicznej lub zawodowej:

dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający musi wykazać, że:

- posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu tlenem medycznym,

- posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

VI. Wykaz   oświadczeń  i  dokumentów,   potwierdzających   spełnienie   warunków   udziału

w postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia.

      - Ocena spełniania warunków uczestnictwa zostanie przeprowadzona poprzez weryfikację oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

      - Zamawiający nie przewiduje zastosowania możliwości określonej w art. 24 aa ustawy PZP. Każdy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  -  Załącznik 3 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji               o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)  Aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu tlenem medycznym.

d) Aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu     
     gazami medycznymi wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

      - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie                      o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania        z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pozostałe dokumenty:

a)  Formularz ofertowy - Załącznik 1 do SIWZ.

b) Formularz cenowy - Załącznik 2 do SIWZ

c) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów

załączonych przez Wykonawcę.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 2 b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, których mowa w pkt VI. 2.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której , w którym określa się także osoby uprawnione dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt VI. 7 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 a).

- Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,

o którym mowa w ust. 2 a).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,

o którym mowa w ust. 2 a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takim przypadku Wykonawca powinien w ofercie zamieścić informację, że Zamawiający ma możliwość skorzystania z takiej formy.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie na adres wskazany w pkt I SIWZ lub elektronicznie na adres:

przetargi@wsrm.lodz.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pan Paweł Hunger  – Specjalista ds. gospodarowania sprzętem medycznym WSRM w Łodzi,

tel. 721-820-222, e-mail: przetargi@wsrm.lodz.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przez wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej SIWZ .

- Oferta powinna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

3.	Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.	Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

6.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

7.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.	 Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, 
bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

9.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych

kopertach lub opakowaniach.

10. Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, opatrzone

napisem:

„Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie  legalizacji butli dla WSRM           
     w Łodzi – przetarg nieograniczony ZP/3/18/W. Nie otwierać przed 24.05.2018 r. godz. 11:30”

na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku umieszczania oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie oznaczając ją jak wyżej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w terminie do 24.05.2018 r. do godziny 11:15 w siedzibie WSRM w Łodzi,

91-202 Łódź, ul. Warecka 2, budynek administracyjny, I piętro – sekretariat.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

bez otwierania.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 11:30 w Łodzi            
     ul. Warecka 2.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

###### Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając    
zgodnie z zasadami rachunkowości.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi

kryteriami:

- Cena (C) – 60%

- Termin płatności (P) – 40%

2. Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę

w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy

odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                        x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Termin płatności (P)

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu płatności podanego przez

Wykonawcę w „ Formularzu ofertowym”.

gdzie:

30 dni od daty wystawienia faktury - 0 pkt

31 - 50 dni od daty wystawienia faktury - 5 pkt

51 - 59 dni od daty wystawienia faktury - 20 pkt

60 dni od daty wystawienia faktury - 40 pkt

Najkrótszy termin płatności nie może wynieść mniej niż 30 dni. Najdłuższy termin płatności

nie może przekroczyć 60 dni.

Nie podanie przez Wykonawcę terminu płatności w formularzu ofertowym Zamawiający

traktować będzie jak zgodę na 30 dniowy termin płatności.

Suma pkt uzyskanych za kryterium ceny (C) i terminu płatności (P) stanowić będzie   
    końcową ilość pkt uzyskanych przez ofertę.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

1.   Zamawiający podpisze umowę z tym Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu

widzenia kryterium opisanego w SIWZ oraz spełni określone w niej warunki.

2.   Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o których mowa

w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

#### Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu VI       
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

www.wsrm.lodz.pl  w zakładce zamówienia publiczne.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

XIX. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Formularz cenowy.

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik 4 – Projekt umowy.

##### ZP/3/18/W                                                                                                         Załącznik 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

## Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

2.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

tak

nie

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

e-mail:  ..................................................................................

- Czas trwania zamówienia

Od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 7 czerwca 2019 r.

4.	Przedmiot oferty i cena oferty:

Oferujemy zrealizowanie dostaw/usług objętych zamówieniem publicznym.

Ceny jednostkowe netto przedstawia  formularz cenowy.

4.1. Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:       -  .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		-  .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %	-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					-  .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					-  .....................................zł

Wartość brutto 						-  .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

5.  Oferujemy ……… -dniowy (min. 30 dniowy) termin płatności za dostawy cząstkowe

przedmiotu zamówienia, licząc od daty wystawienia faktury.

6.  Miejsce wymiany butli:

Wymiana butli odbywać się będzie na terenie Łodzi,  ul………………………………………

7. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

7.1.   Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

7.2. Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 
  żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

7.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu         
         zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków        
         Zamówienia oraz w zawartej umowie.

7.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu              
  i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

7.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania    
 ofert.

8. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze

strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

………………………………………………………… .(imię , nazwisko oraz stanowisko)

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

10. Ofertę niniejszą składamy na .......................... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej

oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5...........................................................

6...........................................................

7...........................................................

8...........................................................

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

ZP/3/18/W				                                                                 Załącznik 2 do SIWZ

## Formularz cenowy

Oferujemy następujące ceny jednostkowe:

| Lp. | Dostawa /Usługa |  | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana butli tlen medyczny - pojemność 1,6 m3 | Tlen medyczny | szt. | 1600 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana butli tlen medyczny - pojemność 6,4 m3 | Tlen medyczny | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 3. | Wymiana butli tlen medyczny - pojemność 0,3 m3 | Tlen medyczny | szt. | 3100 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 3100 |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana butli tlen medyczny - pojemność 0,5 m3 | Tlen medyczny | szt. | 700 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 5. | Wymiana butli tlen medyczny - pojemność 0,8 m3 | Tlen medyczny | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Wymiana butli powietrze syntetyczne przeznaczonych do inkubatorów - pojemność 1,6 m3 | Powietrze syntetyczne | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Wymiana butli powietrze syntetyczne przeznaczonych do inkubatorów - pojemność 1,0 m3 | Powietrze syntetyczne | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Wymiana butli Tlen techniczny - pojemność 6,4 m3 | Tlen techniczny | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Wymiana butli acetylen - pojemność 4 kg | Acetylen | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Wymiana butli Corgon - butla 40 l, ilość w butli 7,1 m3 | Corgon | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Wymiana butli - pojemność 6 m3 | Azot | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Napełnienie butli | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Legalizacja butli tlenowych |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Naprawa zaworu butli tlenowych |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 14. | Malowanie butli |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | ====== |  |

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

ZP/3/18/W				                                                              Załącznik 3 do SIWZ

Dotyczy: postępowania na dostawę gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług 
                legalizacji butli.

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Reprezentując firmę

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23

ustawy Pzp.

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

ZP/3/18/W				                                                            Załącznik 4 do SIWZ

Umowa – projekt

zawarta w dniu ................ 2018 r. pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2 
NIP 947-18-87-289, KRS nr 0000129181, zwanym dalej Zamawiającym 
reprezentowaną przez:

Dyrektora Naczelnego – Bogusława Tykę

a

........................................................................................

NIP …………………., KRS…………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opartego na przepisach Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:

a. Wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione tlenem medycznym:

  - o pojemności 1,6 m3

  - o pojemności 6,4 m3

  - o pojemności 0,3 m3

  - o pojemności 0,5 m3

  - o pojemności 0,8 m3

b. Wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione gazami  
  technicznymi:

  - Tlen techniczny o pojemności 6,4 m3

  - Acetylen o pojemności 4 kg

  - Corgon w butli 40 l ilość w butli  7,1 m3

  - Azot o pojemności 6 m3

c. Wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione powietrzem 
  syntetycznym przeznaczonym do inkubatorów:

  - o pojemności 1,6 m3

  - o pojemności 1,0 m3

d. legalizacja butli tlenowych Zamawiającego.

e. naprawa zaworu butli

f. malowanie butli

2. Zamawiający zleca wykonywanie dostaw i usług określonych w ust. 1 a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonywania.

3. Ilości dostaw i usług określone w SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu/zwiększeniu zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Niewykorzystanie całości umowy nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych.

§ 2

- Zamawiający na swój koszt dostarcza pod wskazany przez Wykonawcę adres w Łodzi, ul………………………………….. puste butle i odbiera napełnione.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonych  pustych butli na napełnione

w godzinach pracy swoich magazynów.

- Zamawiający zobowiązuje się trwale oznakować butle będące jego własnością w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela.

- Wykonawca zobowiązuje się butle napełnione gazem opatrzyć znakiem identyfikującym zakład napełniający.

- Napełnianie butli odbywać się będzie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej – zlecenie napełnienia butli.

§ 3

- Należność za dostawy/usługi określone w § 1 będzie rozliczana wg poniższych cen

a. Tlen medyczny w butli:

- o pojemności 1,6 m³ -  		……. zł/szt. netto

- o pojemności 6,4 m³ -   		……. zł/szt. netto

- o pojemności 0,3 m³ -  		……. zł/szt. netto

- o pojemności 0,5 m³ -   		……. zł/szt. netto

- o pojemności 0,8 m³ -  		……. zł/szt. netto

Usługa napełnienia butli tlenowych:

- o pojemności 1,6 m³ -  		……. zł/szt. netto

- o pojemności 6,4 m3 -   		……. zł/szt. netto

- o pojemności 0,3 m³ -  		……. zł/szt. netto

- o pojemności 0,5 m³ -  		……. zł/szt. netto

- o pojemności 0,8 m3 -   		……. zł/szt. netto

      - Tlen techniczny w butli:

- o pojemności 6,4 m3 -   		……. zł/szt. netto

- usługa napełniania butli: -   	……. zł/szt. netto

c.   Acetylen w butli:

- butla o pojemności 4 kg - 	……. zł/szt. netto

- usługa napełniania butli:        	……. zł/szt. netto

d.	Corgon w butli:

- butla 40 l ilość w butli 7,1 m3 – 	……. zł/szt. netto

- usługa napełniania butli:             ……. zł/szt. netto

e.	Azot w butli:

- butla o pojemności 6 m3 – 	……. zł/szt. netto

- usługa napełniania butli: 	            ……. zł/szt. netto

  - Powietrze syntetyczne w butli:

- o pojemności 1,6 m³		……. zł/szt. netto

- o pojemności 1,0 m³		……. zł/szt. netto

Usługa napełniania butli:

- o pojemności 1,6 m³		……. zł/szt. netto

- o pojemności 1,0 m³		……. zł/szt. netto

g. Legalizacja butli tlenowych	…… zł/szt. netto

h. Naprawa zaworu butli tlenowych	…… zł/szt. netto

i.  Malowanie butli                             …… zł/szt. netto

2. Do cen określonych w ust 1. doliczany będzie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień 
    powstania obowiązku podatkowego.

§ 4

Wykonawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy ceny netto określone w § 3 nie ulegną zmianie.

§ 5

- Płatności z tytułu dostaw i usług określonych niniejszą umową będą realizowane po przekazaniu przez Wykonawcę faktur, w terminie …………. dni, od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.

- Zamawiający przewiduje, iż wartość dostaw i usług zrealizowanych przez Wykonawcę z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty netto …………………….zł (słownie: ……………………………...).

- Strony dopuszczają w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy możliwość zmiany w ilościach zamawianego przedmiotu umowy w stosunku do ustaleń pierwotnych przewidywanych w formularzu cenowym w zależności od potrzeb Zamawiającego

z zachowaniem ceny tych pozycji, których skończyła się określona ilość.

§ 6

- O stwierdzonych wadach jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę pisemnie lub faxem, który następnie zobowiązany jest zgłoszoną reklamację rozpatrzyć w ciągu 
7 dni roboczych.

- Brak odpowiedzi poczytywać się będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany butli reklamowanych na butle wolne od wad.

§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 8.06.2018 r. do dnia 7.06.2019 r. z zastrzeżeniem postanowienia § 10 ust.1 pkt. b.

§ 8

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej.

§ 9

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, drugiej przysługuje 
     prawo odstąpienia od umowy z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10

1.  Strony przewidują możliwość zmian umowy polegające na:

a. obniżeniu cen jednostkowych netto towaru,

b. przedłużeniu okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące, w przypadku nie wykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2, w okresie na jaki została zawarta.

2.  Zmiany treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonanie stanowiłoby niekorzystną dla Zamawiającego  zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 11

- W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z którą było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

- Ewentualne spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie w terminie 14 dni liczonych od pierwszej czynności strony związanej z wezwaniem do negocjacji, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego i na podstawie przepisów prawa polskiego.

§ 12

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:								Wykonawca: