Zatwierdzam

……………………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: ZP/2/18/W

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

na dostawę ambulansów typu C                           w ramach leasingu z opcją wykupu

2018 rok

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

tel. 42 652-80-58

fax 42 652-38-54

adres strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.

- Przetarg nieograniczony powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu  procedury opisanej        w art. 24 aa ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu na okres 60 miesięcy 5 sztuk  ambulansów typu C wraz z wyposażeniem, z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem przez cały okres trwania leasingu w zakresie AC, OC, NNW, Assistance (ubezpieczenie wliczone           w ratę leasingową).

Szczegółowy opis ambulansu znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na samochody nowe nie starsze niż z rocznika 2017 lub demonstracyjne nie starsze niż z rocznika 2017 przy czym:

- Nowy - wymaga aby pojazd i wyposażenie były fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie regenerowane, nie demonstracyjne, kompletne i gotowe do użytkowania.

b)  Demonstracyjny – wymaga zaoferowania pojazdu bezwypadkowego, bez wad ukrytych, nie 
       posiadającego jakichkolwiek uszkodzeń, z maksymalnym przebiegiem 10 tys. km., oraz       
      z pełną gwarancją na ambulans i całe wyposażenie taką samą jak w przypadku nowego pojazdu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać propozycję dostawy pięciu sztuk pojazdów z zaznaczeniem, że Wykonawca ma możliwość zaoferowania ambulansów w dowolnym zestawieniu jakie dopuszcza opis przedmiotu zamówienia tzn. można zaoferować dowolną ilość pojazdów nowych i dowolną ilość pojazdów demonstracyjnych.

5.  Opis warunków leasingu i warunków dostawy znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa ambulansów w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to     z odrębnych przepisów,

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt a)                        i b),

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres

prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał dwie dostawy jak przedmiot zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawców:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

2.  Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

3.  Formularz spełnienia parametrów wymaganych i parametrów punktowanych – załącznik nr 5 do SIWZ.

4.  Dowód wniesienia wadium.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 
     gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.  Jednolity Dokument Zamówień Publicznych – JEDZ – załącznik nr 6.

7. Wykaz minimum dwóch wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres  
      prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, dostaw o podobnym charakterze  
      jak przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                 
      i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

8. Dowody potwierdzające, że dostawy znajdujące się w w/w wykazie zostały wykonane    
      należycie.

9.  Certyfikaty, deklaracje i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ.

10. Projekt umowy leasingowej zawierający kluczowe postanowienia SIWZ.

11. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
      notariusza). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest 
      podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji działalności 
      gospodarczej.

B. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia 
       następujących dokumentów:

12. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
     zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
     terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie   
     z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
     odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
     lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
     właściwego organu.

13. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
     lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
     Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
     wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 
     dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
     spłat tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
     wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

C. Informacja dotycząca wszystkich Wykonawców:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,         o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty            w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

###### Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują     
     pisemnie na adres wskazany w pkt I SIWZ lub elektronicznie na adres:

przetargi@wsrm.lodz.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Mariola Uciekałek – Dział Zamówień Publicznych WSRM w Łodzi,                  
  tel. 42 652-80-58 wew. 114.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Oferta  musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł.

- Wadium można wnosić w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

PeKaO S.A.  II Oddział w Łodzi 47 1240 3028 1111 0000 2822 1638

4. Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do zamawiającego najpóźniej w terminie otwarcia

ofert.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którego oferta nie zostanie zabezpieczona

wadium.

6. Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art.46 PZP.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przez wypełnienie formularza ofertowego  stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ .

- Oferta powinna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

3.	Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.	Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

6.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

7.   Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

8.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.	 Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, 
bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

10. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych      
       kopertach lub opakowaniach.

11. Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, opatrzone napisem:

„Dostawa ambulansów typu C z wyposażeniem w ramach leasingu z opcją wykupu -                              przetarg nieograniczony ZP/2/18/W – Nie otwierać przed  17.04.2018 r. godz. 11:30”

na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku umieszczenia oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie oznaczając ją jak wyżej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w terminie do 17.04.2018 r. do godziny 11:15 w siedzibie WSRM w Łodzi,     
     91-202 Łódź, ul. Warecka 2, budynek administracyjny, I piętro – sekretariat.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone     
     bez otwierania.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 17.04.2018 r. o godzinie 11:30 w Łodzi            
     ul. Warecka 2.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

###### Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając    
    zgodnie z zasadami rachunkowości.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi    
      kryteriami:

- Cena (C) – 60%

- Termin dostawy (D) – 5%

- Ambulans fabrycznie nowy (N) – 15%

- Parametry punktowane (P) – 20%

2.  Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena (C)  – 60 pkt

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę

w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy

odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                        x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Termin dostawy (D) – 5 pkt

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu dostawy podanego przez

Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

gdzie:

-   termin dostawy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy - 5 pkt

-   termin dostawy w przedziale 22 - 45  dni od daty podpisania umowy (maksymalny   
           graniczny termin dostawy 45 dni) - 0  pkt

c) Ambulans fabrycznie nowy (N) – 15 pkt

Punkty za to kryterium będą przyznane w przypadku zaoferowania samochodu fabrycznie    
     nowego w następujący sposób:

- nowy rok produkcji 2018 – 3 pkt za każdy zaproponowany pojazd,

- nowy rok produkcji 2017 – 2 pkt za każdy zaproponowany pojazd

- ambulans demonstracyjny nie otrzymuje punktów.

d) Parametry punktowane (P) – 20 pkt

Punkt za to kryterium zostaną przyznane na podstawie parametru zaoferowanego przez 
     Wykonawcę - wpisane w załącznik nr 5, a następnie zostaną zsumowane co będzie stanowić ilość 
     przyznanych punktów ofercie.

System wskazujący czas do następnego przeglądu lub aktywny system serwisowania – przeglądy serwisowe wg wskazań komputera nawet, co 40.000 km (w zależności od sposobu użytkowania), informacja o ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego dostępna dla użytkownika przez cały okres eksploatacji pojazdu - aktywny system serwisowania - 1 pkt za każdy zaproponowany pojazd - inne rozwiązanie - 0 pkt

Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny lub automatyczna z możliwością manualnej redukcji biegów, - skrzynia automatyczna - 1 pkt za każdy zaproponowany pojazd - skrzynia manualna - 0 pkt,

Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość(mierzona na wysokości podłogi) x szerokość x wysokość) 2800 x 1700 x 1800 Długość przedziału medycznego - długość przedziału medycznego 3101mm i więcej - 1 pkt za każdy zaproponowany pojazd - długość przedziału medycznego 2800mm do 3100mm - 0 pkt

Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane (minimalne wymiary przejścia: wysokość przejścia min. 135cm, szerokość przejścia min. 40 cm) spełniające normę PN EN 1789+A2. Przegroda z przejściem pomiędzy przedziałami o wysokości powyżej 170 cm , jako opcja dodatkowo punktowana - wysokość przejścia 171 cm i więcej - 1 pkt za każdy zaproponowany pojazd - wysokość przejścia135 cm - 170 cm - 0 pkt

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Łączna maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

1.   Zamawiający podpisze umowę z tym Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu

widzenia kryteriów opisanych w SIWZ oraz spełni określone w niej warunki.

2.   Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o których mowa

w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Wykonawca załącza do oferty projekt umowy leasingowej w którym winny się znaleźć między 
        innymi:

- harmonogram rat leasingowych,

- termin dostawy,

- warunki gwarancji,

- warunki ubezpieczenia,

- kary umowne za zwłokę w dostarczeniu ambulansów – 500 zł za pojazd za każdy dzień 
      zwłoki.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia samochodu zastępczego przy naprawie przekraczającej      
      7 dni w następstwie awarii lub szkody komunikacyjnej.

Warunkiem podpisania umowy leasingowej na dostawę ambulansów z wyposażeniem będzie 
       uzyskanie przez WSRM w Łodzi zgody Zarządu Województwa Łódzkiego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku zgody 
       na podpisanie umowy.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

#### Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu VI      
      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z 
      późn. zm.).

XVIII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

www.wsrm.lodz.pl  w zakładce zamówienia publiczne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.).

XIX. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Opis warunków leasingu i dostawy.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 4 – formularz cenowy.

Załącznik nr 5 – Formularz parametrów wymaganych i parametrów punktowanych.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy - Jednolity Europejski Dokument Zamówień.

##### ZP/2/18/W                                                                                                    Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - ambulans typu C z wyposażeniem

| l.p. | Parametr/Warunek |
| --- | --- |
| 1 | Producent/kraj |
| 2 | Model / typ |
| 3 | Rok produkcji: 2017-2018, Stan: nowe - demo |
| 4 | NADWOZIE |
| 5 | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max. 3,5 t. |
| 6 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z podłokietnikami i regulacją odcinka lędźwiowego. |
| 7 | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą, wysokie (otwór drzwiowy min. 170 cm) umożliwiające bezproblemowe wejście do przedziału medycznego. |
| 8 | Drzwi boczne lewe przesuwne do tyłu, bez szyby. |
| 9 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, wysokie (otwór drzwiowy min. 180 cm) umożliwiające bezproblemowe wejście do przedziału medycznego przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o |
| 10 | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |
| 11 | Stopień wejściowy (boczny przy prawych drzwiach przesuwnych) do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały lub zewnętrzny automatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych |
| 12 | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu |
| 13 | Reflektory przeciwmgielne przednie |
| 14 | Kolor żółty (fabryczny) RAL1016 lub kolor biały |
| 15 | SILNIK |
| 16 | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa, o pojemności min. 1900 cm3 |
| 17 | Moc silnika min. 125 KW |
| 18 | Silnik spełniający obowiązujące przepisy norm spalin |
| 19 | System wskazujący czas do następnego przeglądu lub aktywny system serwisowania – przeglądy serwisowe wg wskazań komputera nawet, co 40.000 km (w zależności od sposobu użytkowania), informacja o ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego dostępna dla użytkownika przez cały okres eksploatacji pojazdu - opcja punktowana : - aktywny system serwisowania - 1 pkt - inne rozwiązanie - 0 pkt |
| 20 | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |
| 21 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny lub automatyczna z możliwością manualnej redukcji biegów, - opcja punktowana: - skrzynia manualna - 0 pkt, - skrzynia automatyczna - 1 pkt |
| 22 | Napęd na koła przednie lub tylne |
| 23 | ZAWIESZENIE |
| 24 | Fabryczne wzmocnione zawieszenie z min. stabilizatorem osi przedniej lub fabryczne zawieszenie wzmocnione tj. ze wzmocnionymi amortyzatorami, wzmocnionymi stabilizatorami osi przedniej i tylnej lub zawieszenie hydropneumatyczne (pneumatyczne) ze stabilizacją, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy transport pacjenta. |
| 25 | UKŁAD HAMULCOWY |
| 26 | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania |
| 27 | System wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania |
| 28 | System ABS zapobiegający blokadzie kół w trakcie hamowania |
| 29 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy np. ESP |
| 30 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |
| 31 | System zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania |
| 32 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 33 | Alternator o wydajności min. 200 A |
| 34 | Min. dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 95 Ah, w tym jeden głębokiego rozładowania - żelowy |
| 35 | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 36 | Min. czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |
| 37 | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |
| 38 | Klimatyzacja kabiny kierowcy |
| 39 | Czujniki cofania lub kamera cofania |
| 40 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 41 | Dodatkowy komplet kół zimowych na felgach stalowych |
| 42 | Elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne |
| 43 | Wymogi, co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny zgodnie z aktualną PN-EN 1789+A2 |
| 44 | Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Załączniku do SIWZ) musi posiadać przeprowadzone badania wyszczególnione w Załączniku C do normy PN-EN 1789+A2. (Zwraca się uwagę na fakt, że badania układów podtrzymujących i zamocowań 4.5.9/5.3 wykonuje jednostka notyfikowana) |
| 45 | NADWOZIE |
| 46 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość(mierzona na wysokości podłogi) x szerokość x wysokość) 2800 x 1700 x 1800 Długość przedziału medycznego -opcja punktowana: - długość przedziału medycznego 2800mm do 3100mm - 0 pkt - długość przedziału medycznego 3101mm i więcej - 1 pkt |
| 47 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, z miejscem mocowania krzesełka transportowego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci, kamizelki KED, szyn typu Kramer. |
| 48 | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 49 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnika |
| 50 | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza 2000 W |
| 51 | Dodatkowy niezależny od pracy silnika system powietrzny ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 KW. |
| 52 | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. |
| 53 | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa) |
| 54 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 55 | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka), - min. 2 gniazda w przedziale medycznym, - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |
| 56 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie zainstalowanych akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). |
| 57 | Wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |
| 58 | Instalacja elektryczna 12V: - min. 6 gniazd 12 V w przedziale medycznym (w tym dwa 20A), do podłączenia urządzeń medycznych (miejsce lokalizacji do uzgodnienia po podpisaniu umowy), - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem |
| 59 | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 60 | W przedniej części dachu belka sygnalizacyjna typu LED w formie lampy zespolonej o wysokości max. 100 mm wyposażona w podświetlany napis „AMBULANS” i dwa reflektorki. (podać markę i model oraz wysokość lampy w mm). |
| 61 | Pojazd wyposażony w modulator min. 180W (2 głośniki zamontowane w zderzaku pojazdu nie mogą być niczym przysłonięte), przystosowany do podawania komunikatów głosowych. Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota dedykowanego do niego oraz klaksonu pojazdu. |
| 62 | Na wysokości podszybia lub w pasie przednim dwie niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |
| 63 | W tylnej części dachu pojedyncza lampa niebieska typu LED o wysokości bez zestawu montażowego max. 100 mm (podać markę i model oraz wysokość lampy w mm). |
| 64 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo świetlnej realizowane przez jeden włącznik umieszczony w widocznym łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |
| 65 | Dodatkowe kierunkowskazy oraz światła obrysowe w tylnej górnej części nadwozia |
| 66 | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy ich otwarciu. |
| 69 | Oznakowanie pojazdu - w 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”). - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r., - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r., - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej z literą S wpisaną w okrąg i na drzwiach tylnych pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r., - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r., - nazwy dysponenta jednostki umieszczony po obu bokach pojazdu (emblemat dostarczy użytkownik pojazdu). |
| 70 | Reflektory zewnętrzne typu LED z tyłu i po bokach, po dwa z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 20 km/h. |
| 71 | Dodatkowe dwutonowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej– podać markę i model. |
| 72 | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 73 | W kabinie kierowcy zamontowana stacja dokująco do tabletu Duradook na uchwycie RAM MOUNT |
| 74 | W kabinie kierowcy radiotelefon przewoźny cyfrowy DMR / GPS MOTOTRBO™ serii 4601e |
| 75 | W kabinie kierowcy moduł GPS Teltonika FM3300 z antenami zamocowanymi wewnątrz kabiny (szybie, podszybiu) |
| 76 | W przedziale medycznym zamocowane uchwyty do zainstalowania drukarki HP OfficeJet 100 Mobile Printer |
| 77 | Na dachu pojazdu anteny zew rozmieszczone prostopadle do osi wzdłużnej pojazdu spełniające następujące wymogi: - pierwsza antena nadawczo- odbiorcza VHF zakres częstotliwości 168-170 MHz, współczynnik fali stojącej -1,6, polaryzacja pionowa, charakterystyka promieniowania dookólna, odporność na działanie wiatru 55 m/s podłączona do radiotelefonu, - druga antena GPS (wtyk: SMA) zysk w paśmie GPS 28dBi podłączona do radiotelefonu, trzecia antena GPS (wtyk: SMA) zysk w paśmie GPS 28dBi podłączona do stacji dokującej dla tabletu Duradook, - czwarta antena GSM/DCS/UMTS (wtyk: SMA) min. 5dBi i max dł. 29 cm podłączona do stacji dokującej dla tabletu Duradook, - piąta antena samochodowa SHARK I AM/FM+GPS+GSM – Uniwersalna antena w kształcie płetwy rekina do montażu na dachu (z tyłu) samochodu umożliwiająca podłączenie radioodbiornika AM/FM, odbiornika nawigacji satelitarnej GPS i instalacji GSM (Częstotliwości (Frequency): FM/76-110MHz; AM/525- 1700Khz; GPS/1575MHz; Czułość (Gain): >20dbi; GPS >3dbi; GSM 2,15dbi; Napięcie zasilające (Workvoltage):12V DC (10-14V DC);Typ kabla (Cable): RG-174;Długość kabla (Cable length):AM/FM 250mm; GPS 4000mm; GSM 250mm; Rezystancja (Impedance): AM/FM 75Ω; GPS 50Ω; GSM 50Ω;Średnica otworu montażowego (Boringdia.): 15mm; Połączenie (Connector): AM/FM DIN AUDIO; GPS SMA-A (male); GSM FME-A) |
| 78 | W kabinie kierowców dodatkowe dwa gniazda (zapalniczkowe) zasilające 12 V pozwalające na zasilanie nawigacji, ładowanie telefonu komórkowego itp. |
| 79 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 80 | Sufitowe oświetlenie rozproszone realizowane przez lampy typu LED w naturalnym kolorze. |
| 81 | Nad noszami, co najmniej 4 sufitowe punkty świetlne ze światłem skupionym emitowanym przez lampy typu LED (lampy z regulacją kąta padania światła). |
| 82 | Oświetlenie punktowe blatu roboczego typu LED. |
| 83 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 84 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |
| 85 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |
| 86 | Na prawej ścianie min. jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, podłokietniki, (co najmniej z lewej strony) i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz z podstawą jest elementem całopojazdowej homologacji, przebadany za zgodność REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. |
| 87 | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. |
| 88 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane (minimalne wymiary przejścia: wysokość przejścia min. 135cm, szerokość przejścia min. 40 cm) spełniające normę PN EN 1789+A2. Przegroda z przejściem pomiędzy przedziałami o wysokości powyżej 170 cm , jako opcja dodatkowo punktowana - opcja punktowana: - wysokość przejścia 135 cm - 170 cm - 0 pkt - wysokość przejścia 171 cm i więcej - 1 pkt |
| 89 | Zabudowa przedziału medycznego wykonana z tworzywa sztucznego: - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, miejscem mocowania torby oraz plecaka medycznego - półki podsufitowe (na ścianie lewej i prawej) z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty, - miejsce mocowanie, co najmniej trzech pudełek na rękawiczki jednorazowe - przy ścianie działowej szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną oraz z co najmniej trzema szufladami, - zabudowany kosz na odpadki, - zabudowany pojemnik na zużyte igły, strzykawki, Zamawiający wymaga możliwości montażu sprzętu medycznego na lewej ścianie do przesuwnych paneli, umożliwiających przesuw sprzętu oraz zablokowanie w wybranej pozycji. Min. 3 szt. paneli pod defibrylator, respirator, pompy infuzyjne. Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej. |
| 90 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |
| 91 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |
| 92 | Centralna instalacja tlenowa: - min 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego oraz 1 gniazdo w suficie, - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy), - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony, - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony, - 2 szt. butli tlenowych 2 l lub 2,7 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) zamontowane wewnątrz przedziału medycznego w specjalnym uchwycie zamontowanym na lewej lub prawej ścianie. |
| 93 | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i certyfikat zgodności). Zamawiający nie dopuszcza lawety, w której zwolnienie mechanizmu jej wysuwu odbywa się za pomocą linki. |
| 94 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych |
| 95 | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 96 | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa, - gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, - panel: -sterujący oświetleniem przedziału medycznego, -sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, -zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału med., -sterujący oświetleniem zewnętrznym tzw. roboczym, - trzy kaski w uchwytach zamontowanych w schowku za drzwiami przesuwnymi lewymi lub w przedziale med. |
| 97 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - panel sterujący: -informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych roboczych), -informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia amb. z powodu podłączenia jego do sieci 230 V, -informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia amb. z powodu otwartych drzwi między przedziałem med. a kabiną kierowcy, -informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora bazowego amb. i akumulatora dodatkowego - przenośny szperacz sieciowo- akumulatorowo z możliwością ładowania w ambulansie, czas pracy na akumulatorze 2 godz. (przy maksymalnym natężeniu światła), natężenie światła min. 300 lm, klasa odporności min. IP 65, waga do 300 gr., wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12V i 230V (podać markę i model). |
| 98 | Gwarancja: - mechaniczna na pojazd min. 24 m-ce, bez limitu kilometrów, - na powłoki lakiernicze pojazdu min. 36 m-cy, - na perforację nadwozia pojazdu min. 72 m-cy, - na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) min .24 m-ce. |
| 99 | W okresie gwarancji darmowe przeglądy okresowe zabudowy sanitarnej realizowane w siedzibie Zamawiającego |
| 100 | Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego |
| 101 | NOSZE GŁÓWNE (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. Załączyć do oferty certyfikat zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim). |
| 102 | Producent/kraj |
| 103 | model / typ, załączyć folder |
| 104 | Rok produkcji: 2017 - 2018 |
| 105 | Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 90 stopni |
| 106 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |
| 107 | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |
| 108 | Zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach. |
| 109 | Składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy |
| 110 | Możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy |
| 111 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnym |
| 112 | Cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi i płynów, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. |
| 113 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
| 114 | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |
| 115 | Waga oferowanych noszy max. 23 kg |
| 116 | Gwarancja na nosze min. 24 m-ce |
| 117 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) |
| 118 | W okresie gwarancji darmowe przeglądy okresowe noszy głównych realizowane w siedzibie Zamawiającego |
| 119 | Serwis gwarancyjny noszy głównych realizowany w siedzibie Zamawiającego |
| 120 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. Załączyć do oferty, certyfikat zgodności z wymaganymi normami , instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim). |
| 121 | Producent/kraj |
| 122 | model / typ |
| 123 | Rok produkcji: 2017 - 2018 |
| 124 | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN-EN 1789+A2, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC, załączyć do oferty. |
| 125 | System automatycznego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu transportera noszy z/do ambulansu za pomocą dźwigni pozwalający na bezpieczne prowadzenie/wyprowadzenie transportera noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę . |
| 126 | System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |
| 127 | Regulację wysokości w min sześciu poziomach |
| 128 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |
| 129 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm. |
| 130 | Min. dwa kółka wyposażone w hamulce |
| 131 | System zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem podwozia w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie, a zwolniona jest blokada przednich goleni. Dopuszcza się system zabezpieczający w postaci dodatkowej blokady załadunku transportera. |
| 132 | Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem transportera w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie w postaci min. podwójnego systemu odblokowywania goleni. Dopuszcza się podwójny system odblokowywania goleni oraz w postaci zamkniętej budowy panelu kontrolnego transportera |
| 133 | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 223 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg) |
| 134 | Waga zestawu transportowego max. 51 kg |
| 135 | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą |
| 136 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |
| 137 | Gwarancja na transporter noszy min. 24 m-ce |
| 138 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) |
| 139 | W okresie gwarancji darmowe przeglądy okresowe transportera noszy głównych realizowane w siedzibie Zamawiającego |
| 140 | Serwis gwarancyjny transportera noszy głównych realizowany w siedzibie Zamawiającego |
| 141 | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE KARDIOLOGICZNE SKŁADANE (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-4 lub normy równoważnej. Załączyć do oferty, certyfikat zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim). |
| 142 | Producent/kraj |
| 143 | model / typ, załączyć folder |
| 144 | Rok produkcji: 2017- 2018 |
| 145 | Wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |
| 146 | Wyposażone w min. 4 kółka jezdne przy czym przednie koła obrotowe, a tylne wyposażone w hamulce |
| 147 | Wyposażone w składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach z tzw. hamulcem obciążeniowym tzn. im pacjent cięższy tym krzesło wolniej jedzie po schodach. |
| 148 | Wyposażony w tylną ramę o regulowanej dł.i/wysok. służącą do znoszenia i zjazdu po schodach |
| 149 | Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości |
| 150 | Wyposażone w składane tylne rączki transportowe |
| 151 | Wyposażone w składany podnóżek pod nogi pacjenta |
| 152 | Z możliwością złożenia do transportu w ambulansie |
| 153 | Stabilizator głowy pacjenta |
| 154 | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego. |
| 155 | Wyposażone w min 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie, plus 1 kpl pasów zapasowych |
| 156 | waga max 14 kg z systemem zjazdu po schodach |
| 157 | dopuszczalne obciążenie min 225 kg (podać max. obciążenie) |
| 158 | Gwarancja na krzesełko transportowe kardiologiczne min. 24 m-ce |
| 159 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) |
| 160 | W okresie gwarancji darmowe przeglądy okresowe krzesełka transportowego Kardiologicznego realizowane w siedzibie Zamawiającego |
| 161 | Serwis gwarancyjny krzesełka transportowego kardiologicznego realizowany w siedzibie Zamawiającego |
| 162 | NOSZE PODBIERAKOWE (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. Załączyć do oferty, certyfikat zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim). |
| 163 | Producent/kraj |
| 164 | model / typ, załączyć folder |
| 165 | Rok produkcji: 2017- 2018 |
| 166 | Rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |
| 167 | Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego |
| 168 | Nosze umożliwiają wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy – kręgosłupa) |
| 169 | Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta |
| 170 | Wyposażone w min 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowane do ramy noszy |
| 171 | Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia |
| 172 | Minimum 10 ergonomicznych zdystansowanych od podłoża uchwytów do przenoszenia, umieszczonych na obwodzie noszy |
| 173 | Możliwość złożenia ich w połowie długości celem łatwiejszego transportu |
| 174 | Konstrukcja noszy umożliwiająca montaż systemu unieruchomienia głowy |
| 175 | Obciążenie dopuszczalne min 159 kg |
| 176 | Waga noszy max 8 kg |
| 177 | Szerokość noszy min 41 cm |
| 178 | Gwarancja na nosze podbierakowe min. 24 m-ce |
| 179 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) |
| 180 | W okresie gwarancji darmowe przeglądy okresowe noszy podbierakowych realizowane w siedzibie Zamawiającego |
| 181 | Serwis gwarancyjny noszy podbierakowych realizowany w siedzibie Zamawiającego |
| 182 | KAPNOMETR (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1789 + A2 (EN ISO 80601-2-55:2011) lub normy równoważnej. Załączyć do oferty, certyfikat zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim). |
| 183 | Producent/kraj |
| 184 | model / typ, załączyć folder |
| 185 | Rok produkcji: 2017- 2018 |
| 186 | Dakres pomiaru saturacji SpO2 20– 100% |
| 187 | Dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100% |
| 188 | Zakres pomiaru częstości pulsu: 20– 300 ppm |
| 189 | Dokładność ± 3% ± 1 cyfra |
| 190 | Zakres pomiaru CO2 : 0 – 75 mmHg |
| 191 | Zakres pomiaru respiracji: 1 – 60 oddechów / min |
| 192 | Próg detekcji oddechu: 5 mmHg |
| 193 | Długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) |
| 194 | Pamięć: 18 godzin |
| 195 | Temperatura pracy: od −20 do +50 °C , (pulsoksymetria) / od 0 do +50 °C (kapnometria) |
| 196 | Wilgotność pracy: 10 – 90% bez kondensacji |
| 197 | Zasilanie bateryjne |
| 198 | czas pracy: 90 godzin monitorowania SpO2 i pulsu lub 20 godzin monitorowania SpO2, pulsu i CO2 |
| 199 | Waga: do 400 g (z kompletem baterii) |

##### ZP/2/18/W                                                                                          Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis warunków leasingu, ubezpieczenia  i warunków dostawy.

Wymagania dotyczące leasingu:

a) leasing operacyjny rozliczany w polskich złotych,

b) okres leasingu 60 miesięcy,

c) raty leasingowe 59 równe ,

d) wartość wpłaty wstępnej 5% wartości ambulansu z wyposażeniem,

e) wartość wykupu leasingu (60 rata) – 30 % wartości ambulansu z wyposażeniem,

f) pełne ubezpieczenie przedmiotu zamówienia (ambulans z wyposażeniem) przez cały okres       
    trwania leasingu wliczone w raty leasingu.

g) udzielenie stałego pełnomocnictwa Zamawiającemu w trakcie trwania leasingu do likwidacji     
     szkody częściowej (nie dotyczy szkody całkowitej i kradzieży).

Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia:

wraz z pojazdem Wykonawca dostarcza (do każdego pojazdu):

- dowód rejestracyjny,

- kartę pojazdu, dowód ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz Assistance,

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, kartę gwarancyjną pojazdu i wyposażenia,

- książkę obsługi przeglądów pojazdu z udokumentowanym wykonanym przeglądem zerowym,

- wyciąg ze świadectwa homologacji dla skompletowanego pojazdu,

- inną dokumentację niewymienioną powyżej, ale istotną dla niniejszego zamówienia,

- listę wszystkich autoryzowanych stacji obsługi na terenie Łodzi.

##### ZP/2/18/W                                                                                                   Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

## Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,  91-202 Łódź,                  
                                 ul. Warecka 2

2.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

tak

nie

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

e-mail:  ..................................................................................

- Termin dostawy:

Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu ……….. dni od daty podpisania
      umowy (maksymalny graniczny termin dostawy 45 dni).

4.	Przedmiot oferty i cena oferty:

dostawa pięciu sztuk ambulansów typu C wraz z wyposażeniem w ramach leasingu z opcją        
     wykupu i wliczonym w ratę leasingową ubezpieczeniem:

Wartość netto  całego przedmiotu zamówienie:       -  .....................................zł

Kwota podatku VAT  23 %				-  .....................................zł

Wartość brutto całego przedmiotu zamówienia:	-  .....................................zł

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

5. Niniejszym oświadczamy, że:

5.1.   Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

5.2.   Do przedmiotowych dokumentów nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

5.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu         
  zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków        
  Zamówienia.

5.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu             
  i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

5.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania  
 ofert.

6. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

………………………………………………………… .(imię , nazwisko, stanowisko)

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

8. Ofertę niniejszą składamy na .......................... kolejno ponumerowanych stronach.

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej      
  oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5...........................................................

6...........................................................

7...........................................................

8...........................................................

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						   Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

ZP/2/18/W															Załącznik nr 4 do SIWZ

## Formularz cenowy

| Nazwa/Model/Typ | Nowy czy Demonstracyjny | Rok produkcji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulans nr 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambulans nr 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambulans nr 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambulans nr 4: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambulans nr 5: |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM wartość zamówienia | - | - | - |  | - |  |  |

Ambulansów typu C z wyposażeniem (samochód + wyposażenie) z opcją leasing i ubezpieczeniem - łączna wartość

Co stanowi szczegółowo za pięć ambulansów:

|  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wpłata wstępna 5% |  |  |  |  |
| Wartość 59 rat leasingowych |  |  |  |  |
| Wykup leasingu 60 rata - 30% |  |  |  |  |
| Opłaty manipulacyjne (jeżeli występują) wpisać jakie …………………………………………. |  |  |  |  |
| RAZEM wartość zamówienia |  | - |  |  |

......................................................		                                   	                                                          .........................................................

Miejscowość i data 				             		                                                                                                                                      Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy