Wojewódzka  Stacja ratownictwa medycznego w Łodzi

91–202 Łódź, ul. Warecka 2

Tel.:  42 652 80 58,  42 655 80 50, Fax: 42 652 38 54         NIP 947-18-87-289,    Reg. 473066188

DEA.ZP-2910/4/2020							Łódź, dn. 04.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę detektorów CO dla Członków Zespołów Ratownictwa Medycznego WSRM w Łodzi, o wartości poniżej 30.000 euro.

###### I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk detektorów CO dla członków ZRM WSRM 
w Łodzi, które szczegółowo opisane są w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamówionego towaru do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt i ryzyko.

###### II. Termin realizacji zamówienia.

Dostawa do dnia 23.12.2020 roku.

III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Wypełniony formularz parametrów wymaganych – załącznik nr 1

- 3. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
           – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- 4. 	Foldery informacyjne ( karty katalogowe) oferowanego sprzętu.

5. 	Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6.	Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
            w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców,
            w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
            i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
            o działalności gospodarczej.

Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

V. Dopuszczalność ofert częściowych i inne informacje.

  - Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwości składania ofert częściowych.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów opisanych w zapytaniu ofertowym.

4.	Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym fakcie powiadomiony pismem akceptującym Zamawiającego.

5. Wybrany Wykonawca powinien stawić się w miejscu i terminie określonym w piśmie 
w celu podpisania umowy.

6.	 WSRM w Łodzi zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi    
      kryteriami:

- Cena (C) – 100%

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez      
    Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, pozostali Wykonawcy    
    odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                        x 100 x 100%

Cena oferty badanej

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna być napisana czytelnie, drukowanymi literami oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz według Formularza ofertowego (załącznik nr 2).

- Oferta   musi   zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty                 z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

VIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.

###### Oferty należy składać w zamkniętej kopercie:

- WSRM w Łodzi,  91-202 Łódź,  ul. Warecka 2 – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie              
    do dnia 10.12.2020 r. do godziny 11:15.

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 
    bez otwierania.

Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem,        
    zaadresowana  na Zamawiającego oraz opatrzona napisem:

„Oferta na dostawę  detektorów  CO dla członków ZRM WSRM w Łodzi.
Nie otwierać przed 10.12.2020 r., godz. 11:30 ”

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku umieszczenia oferty w opakowaniach wysyłkowych firm kurierskich
Wykonawca musi umieścić ofertę w dodatkowej, zabezpieczonej kopercie oznaczając ją 
jak wyżej.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego       
  w Łodzi, ul. Warecka 2.

###### IX.  Istotne warunki umowy.

Projekt umowy przedstawia załącznik nr 5.

X. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego         
     w Łodzi,  ul. Warecka 2, 91-202-Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

2. ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych 
    Osobowych;

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym               
     z postępowaniem na dostawę detektorów CO dla członków ZRM WSRM w Łodzi,     
     prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30  tys. euro;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
     zostanie dokumentacja postępowania;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia  zakończenia postępowania      
     o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących 
     jest wymogiem określonym w specyfikacji postępowania związanym z udziałem               
     w postepowaniu;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
     zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8.  osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
     danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
     uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
    podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – formularz parametrów wymaganych

| L.p. | Minimalne Parametry wymagane | Tak/Nie |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, typ, rodzaj |  |  |  |
| 2 | wysoka rozdzielczość pomiaru CO już od 0,1ppm |  |  |  |
| 3 | wytrzymała obudowa |  |  |  |
| 4 | wodoodporny IP66/67 |  |  |  |
| 5 | ekran LCD o szerokim kącie widzenia |  |  |  |
| 6 | dobrze widoczne alarmy dzięki paskom LED z różnych stron |  |  |  |
| 7 | auto-zerowanie i auto-test w codziennej eksploatacji |  |  |  |
| 8 | alarm dźwiękowy i wibracyjny, alarm przekroczenia progu stężenia czerwony LED |  |  |  |
| 9 | czerwone podświetlenie przy alarmie |  |  |  |
| 10 | intuicyjna obsługa jednym przyciskiem z możliwością obsługi w rękawicach roboczych |  |  |  |
| 11 | pamięć zdarzeń min. 25 |  |  |  |
| 12 | niewielkie wymiary i waga |  |  |  |
| 13 | przypomnienie o konieczności testu funkcjonalnego |  |  |  |
| 14 | min. 24 miesiące bez ładowania i kalibracji |  |  |  |
| 15 | min. 24 miesiące okresu gwarancji na urządzenie |  |  |  |
| 16 | posiadanie certyfikatu dopuszczenia CE kompatybilny z dyrektywą EMC 89/336/EEC, oraz ATEX EEx |  |  |  |
| 17 | następujące rodzaje alarmów: STEL, TWA, Low, High, Multi, OL( przekroczenie zakresu), LOW BATT ( słabej baterii), EOL (koniec życia urządzenia) |  |  |  |
| 18 | wytrzymały metalowy klips do wygodnego zaczepiania lub zawieszania na smyczy |  |  |  |
| 19 | warunki pracy: wilgotność 5-95% RH (bez kondensacji) ; temperatura od -40st. C do +50 st. C |  |  |  |

…………………..….					                   .........................................................

/miejscowość data/	                                                                                      data, pieczątka i podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

##### Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu ofertowym na dostawę detektorów CO dla członków ZRM 
WSRM w Łodzi

## Nazwa i adres Wykonawcy    (  pieczątka)

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

2.	Nazwa /imię i nazwisko/ i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

e-mail: ................................................................................

- Czas trwania zamówienia.

Zobowiązujemy się do dostawy detektorów CO do dnia:……………………..(termin graniczny 23.12.2020 r.)

4.	Przedmiot oferty i cena oferty.

Oferujemy zrealizowanie dostawy 50 sztuk detektorów CO dla członków ZRM WSRM  w Łodzi.

4.1. Cena netto 1 szt. …………..

4.2. Ogółem wartość netto dostawy objętej  zamówieniem:       -  ......................................zł

- Kwota podatku VAT ………….. % 			            -  ......................................zł

Wartość brutto dostawy objętej  zamówieniem:		-  ...................................... zł

Wartość brutto słownie:.............................................................................................................

5. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

5.1  Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

5.2  Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy

żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

5.3 W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu

zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Zapytaniu Ofertowym.

5.4 W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

5.5  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu

składania ofert.

6. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze

strony Oferenta będzie podpisana przez:

…..………………………………………………………… .(imię , nazwisko oraz stanowisko)

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

8. Ofertę niniejszą składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

Spis wszystkich dokumentów umieszczamy jako pierwszą stronę oferty.

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej

oferty są:

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5...........................................................

6...........................................................

…………………..….					             .........................................................

/miejscowość data/	                                                                                data, pieczątka i podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy: postępowania ofertowego na dostawę detektorów CO dla członków ZRM 
WSRM w Łodzi.

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy , ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP, numer telefonu, numer faksu)

oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………..….					           .........................................................

/miejscowość data/	                                                                            data, pieczątka i podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 4

Dotyczy: postępowania ofertowego na dostawę detektorów CO dla członków ZRM 
      WSRM w Łodzi

- OŚWIADCZENIE

- WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						                     Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Oferenta

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5

Umowa – Projekt

zawarta w dniu ................ 2020 r. pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji                 i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia                w  Łodzi,  XX  Wydział  KRS  pod numerem 0000129181, NIP 947-18-87-289, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Dyrektora Naczelnego – Krzysztofa Janeckiego

a

................................................................................................................................................

NIP …………………., REGON ………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: ................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania  ofertowego wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 1

1. Wykonawca  sprzedaje, a Zamawiający nabywa 50 szt. detektorów CO Nazwa ………… typ…..…… rodzaj ………. za łączną cenę netto …………………… zł.  /słownie: ....................................... zł netto/ plus należny podatek VAT ….% w wysokości .......................... zł. /słownie: .............................. zł./ , razem brutto ........................... zł /słownie: ……………….................................. brutto/.

2. Cena sprzedaży jest ceną „franco” i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
    zamówienia. Siedziba Zamawiającego, do której Wykonawca ma dostarczyć przedmiot 
    zamówienia, znajduje się w Łodzi, ul. Warecka 2.

§ 2

1. O stwierdzonych wadach jakościowych dostarczonego sprzętu, ilościowych lub innych fizycznych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (pisemnie lub faxem), który następnie zobowiązany jest zgłoszoną reklamację rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych. Reklamacja uznana  zostanie za złożoną  w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na  ustalony przez strony numer faksu lub adres Wykonawcy.

2.  Brak odpowiedzi poczytywać się będzie za uwzględnienie reklamacji.

3. Termin na dostarczenie towaru wolnego od wad ustala się na 7 dni roboczych, licząc od 
     dnia uwzględnienia reklamacji albo upływu terminu do jej rozpatrzenia.

4. Transport sprzętu w ramach reklamacji (do Wykonawcy oraz po reklamacji do 
      Zamawiającego) odbywać się będzie na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

5. Termin płatności faktury dotyczącej dostawy w której został stwierdzony wadliwy sprzęt    
     rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad.

6.  Dostawa faktury korygującej nastąpi razem z dostawą sprzętu wolnego od wad.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia ………….2020 roku.

2. Wykonawca dostarczy sprzęt oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach   
   8:00 - 14:00. Koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu i dostarczenia pokrywa 
   Wykonawca.

3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie dział GTiSM o przewidywanym terminie dostarczenia 
   sprzętu do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostarczeniem.

4. Zamawiający upoważnia do odbioru przedmiotu zamówienia Pana Pawła Wojtaszewskiego – 
   Specjalistę ds. Gospodarki Sprzętem Medycznym.

5.	  Zamawiający sprawdzi w obecności Wykonawcy dostarczony sprzęt. Powyższa czynność   
   potwierdzona zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca wraz z dostarczonym sprzętem przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty,         
     w szczególności karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu fabrycznie nowego,              i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na wszelkie usterki powstałe w przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych sprzętu.

- Dostarczenie sprzętu w ramach gwarancji do wykonawcy oraz po naprawie gwarancyjnej do Zamawiającego odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

§ 5

1.	 Transakcja sprzedaży towaru zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT przez    
 Wykonawcę po protokolarnym odbiorze.

2. Zamawiający zapłaci należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni liczonych od 
 daty wystawienia faktury.

3. Za dzień uznania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów  i w wysokościach:

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
      Wykonawca  – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia;

b)  niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§ 3 ust. 1 Umowy)– w wysokości 0,5 % wartości 
      brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c) za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny                  
      z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu 
      zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z uzasadnieniem.

§ 7

Strony wyłączają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, jak i wprowadzenia do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. W razie konieczności wprowadzenia zmian, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

§ 8

- Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Każda ze stron zobowiązana  jest :

- powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały   
miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób 
wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

- złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

§ 9

1.	W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy zapytania ofertowego, zgodnie z którym było prowadzone postępowanie.

2.  Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:					             	          Wykonawca: