DEA.ZP-291/9/2020						Załącznik nr 4

Zadanie 4 – Dostawa środków dezynfekcyjnych

| Lp. | Opis preparatu/środka | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: propan-2-ol /max. do 75,0 g /100 g roztworu/ oraz substancje pielęgnujące skórę: D-pantenol i etyloheksyloglicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV. Spektrum działania : bakteriobójczy, prątkobójczy/ M.terrae i M.avium/, drożdżakobójczy, V/BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro/ . Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek., Chirurgiczna-do 90 sek. Produkt biobójczy. | 500 ml | 1.400 szt. + 300 szt. pompek dozujących wliczonych w cenę preparatu |
| 2. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji po-wierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkoho-le alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych sub-stancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr ze spryskiwaczem | 850 szt. |
|  |  | 10 litrów kanister | 130 szt. |
| 3. | Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych. Z dodatkiem guanidyny i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych. Bez zawartości aldehydów, kwasu octowego, związków nadtlenowych , chloru ,fenolu. Działający na : bakteriobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo / M.terrae i M.avium/ V/BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40/ w czasie do 15 min. z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno. Możliwość stosowania w myjni ultradżwiękowej Wyrób medyczny kl. II b | 2 litry | 4 szt. |
|  |  | 5 litrów | 12 szt. |
| 4. | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi o wodorotlenku potasu. Bez zawartości aldehydów i związków amoniowych. Wymagane spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy/M.terre i M. Avium/ , V/Polyoma SV40, Vaccinia, Adeno, Rota, Polio/ w czasie do 15 min. Wyrób medyczny kl. II b | 21itry | 4 szt. |
| 5. | Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego powyżej 2%, kwasu cytrynowego powyżej 2 %, środków powierzchniowo-czynnych, alkoholu izopropylowego powyżej 2 % oraz kompozycją zapachową mniej 1 %. Preparat w aerozolu do usuwania uporczywego odoru uryny w tym również rozkładania związków amoniaków i innych nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania na podłożach twardych i miękkich. Preparat można dodawać do detergentów piorących i myjących lub stosować bezpośrednio na powierzchnie. Nie może być substancją żrącą. | 1 litr z atomizerem | 160 szt. |
| 6. | Bezalkoholowy sporobójczy preparat w postaci aktywnej pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Posiadający dobre właściwości myjące , nie pozostawiający plam, smug i osadów . Możliwość użycia do wyrobów i materiałów typu sondy, pleksi itp. Zawierający w składzie jako substancje aktywne QAV oraz diaminę. Spektrum działania : B/ w tym MRSA, VRE/, drożdżakobójczy – do 1 min. , prątkobójczy, V/HIV,HCV,HBV,Vaccinia, Rota/ do 5 min. oraz spory /Cl. Difficile/ - do 15 min. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 Wyrób medyczny kl. II b | 1 litr z końcówką spieniającą na stałe wmontowaną do każdego opakowania | 400 szt. |
| 7. | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania do inkubatorów. Bez zawartości alkoholi. Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Wykonane w włókniny wiskozowej, o wymiarach 20x20 cm. Spektrum działania :B,F,V/ BVDV, Vaccinia, Rota,Polyoma SV 40/ - do 1 min. z możliwością rozszerzenia o działanie bójcze wobec prątków gruźlicy. Wyrób medyczny kl. II a | Poj.+wkłady a 200 szt. | 3 szt. |
|  |  | Wkłady uzupełniające a 200 szt | 5 szt. |
| 8. | Preparat w postaci płynu do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Bez aldehydów. Spektrum działania : bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy wobec BVDV i Vaccinia. Wyrób medyczny. | 2 litry | 4 szt. |
| 9. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny. Spektrum działania: B/łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis/,F, drożdżaki, pierwotniaki, V/HIV,HBV, Herpes simplex/. Produkt leczniczy | 250 ml z atomizerem na stałe wmontowanym do opakowania | 400 szt. |
| 10. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył , pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów .Preparat gotowy do użycia, zawierający min 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający etanolu, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V(HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Sposób zastosowania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s, przedopoeracyjna dezynfekcja skóry 60s. Produkt leczniczy. | 250 ml z atomizerem | 60 szt. |

Zamawiający wymaga do pozycji nr 3 dostarczenia wanienek dezynfekcyjnych do przyrządzenia roztworów roboczych o pojemności 3 litrów w ilości 3 sztuki.

W celu potwierdzenia, że oferowane preparaty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca dołącza do oferty ulotki informacyjne preparatów, katalogi potwierdzające wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w formie papierowej i na dowolnym nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: agnieszka.smilowska@wsrm.lodz.pl

Zamawiający wymaga aby opakowania zaoferowanych środków dezynfekcyjnych posiadały oryginalne teksty etykiety zamieszczone na opakowaniu przez importera/producenta preparatu.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment-preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni przeznaczone do zastosowania w obszarze medycznym, posiadające badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego/normy, badania co najmniej II fazy/ lub / i Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego / normy ,badania co najmniej II fazy/, bądź skuteczność  preparatu potwierdzona przez wykonane badania mikrobiologiczne w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej np. DGHM/VAH DVV, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH lub metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych                i Produktów Biobójczych, na co posiada wszystkie aktualne dokumenty , które zobowiązuje się przedstawić  na każde żądanie Zamawiającego,

Wykonawca  gwarantuje Zamawiającemu, iż :

a/ wszystkie  oferowane produkty posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej     i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b/ wszystkie preparaty zakwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych / Dz.U z 2010 r. Nr. 107 poz. 679 ze zmianami/,

c/ wszystkie preparaty zakwalifikowane do grupy produktów biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych / Dz. U. Z 2007 r. Nr. 39 poz. 252 z pózn. zm/ posiadają pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub odpowiedni wpis do rejestru produktów biobójczych,

d/ wszystkie preparaty zakwalifikowane jako produkty lecznicze posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i charakterystykę oferowanego produktu leczniczego/ zgodnie                  z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. , tekst jednolity /Dz.U. z 2008 r. Nr.45 poz. 271                z póz.zm./,

e/ wszystkie preparaty zakwalifikowane do grupy kosmetyków zostały wprowadzone do obrotu zgodnie           z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ Nr.1223/2009 z dnia 30.11.2009 r.,

Wykonawca zobowiązuje się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego                  z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach podpisanej umowy  wyrobów medycznych , niezwłocznie poinformować  Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania takich informacji.

W zakresie środków dezynfekcyjnych zakwalifikowanych do grupy produktów leczniczych, Zamawiający wymaga aby preparat posiadał:

- Aktualną na dzień złożenia ofert przetargowych decyzję MZ na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;

- Charakterystykę produktu leczniczego potwierdzoną przez MZ;

- Ulotkę dla pacjenta potwierdzoną przez MZ bądź oznakowanie opakowania zewnętrznego/ etykietę/ pełniącą również funkcję ulotki dla pacjenta.

W zakresie środków dezynfekcyjnych zakwalifikowanych do grupy wyrobów medycznych, Zamawiający wymaga aby preparat posiadał Certyfikat CE oraz Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę wyrobu.

Zamawiający wymaga dołączenia przy pierwszej dostawie towarowej kart charakterystyki substancji niebezpiecznych preparatów/ o ile są one wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami/.