# ZP/6/19/W							Załącznik nr 6

## Formularz cenowy

Oferujemy następujące ceny jednostkowe

Zadanie 1 – dostawa opasek gipsowych i opasek pod gips:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Podatek Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska szybkowiążąca 4-6 minut 3m x 12cm w opakowaniu zgrzewanym, gips naniesiony po obu stronach opaski, opaska nawinięta na tekturową rolkę, zawartość gipsu naturalnego min.94%, pakowana po 2 szt.⃰ | opak. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska szybkowiążąca 4-6 minut 3m x 14cm w opakowaniu zgrzewanym, gips naniesiony po obu stronach opaski, opaska nawinięta na tekturową rolkę, zawartość gipsu naturalnego min.94%, pakowana po 2 szt.⃰ | opak. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 10 cm x 3 m | szt. | 2 750 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 15 cm x 3 m | szt. | 1 450 |  |  |  |  |  |
| 5. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 6 cm x 3 m | szt. | 680 |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 25 cm x 3 m | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | - |  |  |

* Zamawiający dopuszcza opaski o długości od 3 m do 3,10 m.

………………………. 	       		              .........................................................

Miejscowość i data 			                                             Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zadanie 2 – dostawa środków opatrunkowych:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidy- wana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Podatek Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 890 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe niejałowe 13 nitkowe, przędza min. tex. 15, 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. | opak. | 4 950 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe niejałowe 13 nitkowe, przędza min. tex. 15 5cm x 5 cm x 100 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 10 cm x 10 cm sterylizowane parą wodną | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 10 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną | szt. | 4 900 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 20 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną | szt. | 2 085 |  |  |  |  |  |
| 7. | Lignina bielona arkusze | kg. | 650 |  |  |  |  |  |
| 8. | Lignina rolka 150 g. | opak | 25 |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaska dziana 4 m x 10 cm pakowana pojedynczo | szt. | 15 200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaska dziana 4 m x 15 cm pakowana pojedynczo | szt. | 11 400 |  |  |  |  |  |
| 11. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 5 m x 10 cm | szt. | 5 250 |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 5 m x 12 cm | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Opaska elastyczna z dwiema zapinkami pakowana pojedynczo 5 m x 15 cm | szt. | 2 700 |  |  |  |  |  |
| 14. | Tampony celulozowo-stomatologiczne x 500szt | opak. | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Gaza ½ m² jałowa sterylizowana parą wodną | opak. | 3 100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużej rozciągliwości i elastyczności do podtrzymywania opatrunków, długość w stanie rozciągliwości 25 m Rozm nr 4 na głowę oraz tułów dziecka | opak. | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | - |  |  |

* Powierzchnia czynna bez zgrzewu

……………………. 	       		              .........................................................

Miejscowość i data 			                                             Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zadanie 3 – dostawa samoprzylepnych środków opatrunkowych:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaster przylepiec z tkaniny wiskozowej bez opatrunku, z klejem kauczukowym naniesionym na całej powierzchni, posiadający ząbkowane brzegi, w kolorze białym 5 m x 2,5 cm | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Plaster przylepiec z tkaniny wiskozowej bez opatrunku, z klejem kauczukowym naniesionym na całej powierzchni, posiadający ząbkowane brzegi, w kolorze białym 5 m x 5 cm | szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 3. | Plaster przylepiec tkaninowy z opatrunkiem 5 m x 8,0 cm | szt. | 105 |  |  |  |  |  |
| 4. | Plaster jałowy do mocowania kaniul zaopatrzony w włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadający zaokrąglone brzegi 8 cm x 6cm | szt. | 76 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Plaster przylepiec włókninowy bez opatrunku 5 m x 1,25 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Plaster przylepiec do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym 3 x 76 mm x 250 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Plaster przylepiec do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym 6 x 101 mm x 500 szt. | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………. 	       		              .........................................................

Miejscowość i data 			                                             Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zadanie 4 – dostawa środków dezynfekcyjnych:

| Lp. | Opis preparatu/środka | Nazwa proponowanego preparatu – środka, nazwa producenta | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: propan-2-ol /max. do 75,0 g /100 g roztworu/ oraz substancje pielęgnujące skórę: D-pantenol i etyloheksyloglicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV. Spektrum działania : bakteriobójczy, prątkobójczy/ M.terrae i M.avium/, drożdżakobójczy, V/BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro/ . Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek., Chirurgiczna-do 90 sek. Produkt biobójczy. |  | 500 ml | 830 szt. + 200 szt. pompek dozujących wliczonych w cenę preparatu |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat w postaci płynu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz powierzchni urządzeń ,wyposażenia i nieinwazyjnego sprzętu medycznego. Zawierający w składzie jako substancje aktywne etanol / do 44,0 g/100 g roztworu/ oraz substancje zapachowe. O przyjemnych zapachu cytrynowym. Bez zawartości aldehydów, OAV. Spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze-do 1 min. V/HBV,HCV,HIV,Vaccinia, BVDV,Rota, Noro ,Adeno/- do 30 sek. Wyrób medyczny kl. II a |  | 1 litr ze spryskiwaczem | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 litrów kanister | 23 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych. Z dodatkiem guanidyny i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych. Bez zawartości aldehydów, kwasu octowego, związków nadtlenowych , chloru ,fenolu. Działający na : bakteriobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo / M.terrae i M.avium/ V/BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40/ w czasie do 15 min. z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno. Możliwość stosowania w myjni ultradżwiękowej Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 litry | 7 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 litrów | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi o wodorotlenku potasu. Bez zawartości aldehydów i związków amoniowych. Wymagane spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy/ M.terre i M. Avium/, V/Polyoma SV40, Vaccinia, Adeno, Rota, Polio/ w czasie do 15 min. Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 1itry | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego powyżej 2%, kwasu cytrynowego powyżej 2 %, środków powierzchniowo-czynnych, alkoholu izopropylowego powyżej 2 % oraz kompozycją zapachową mniej 1 %. Preparat w aerozolu do usuwania uporczywego odoru uryny w tym również rozkładania związków amoniaków i innych nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania na podłożach twardych i miękkich. Preparat można dodawać do detergentów piorących i myjących lub stosować bezpośrednio na powierzchnie. Nie może być substancją żrącą. |  | 1 litr z atomizerem | 170 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezalkoholowy sporobójczy preparat w postaci aktywnej pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Posiadający dobre właściwości myjące , nie pozostawiający plam, smug i osadów . Możliwość użycia do wyrobów i materiałów typu sondy, pleksi itp. Zawierający w składzie jako substancje aktywne QAV oraz diaminę. Spektrum działania : B/ w tym MRSA, VRE/, drożdżakobójczy – do 1 min. , prątkobójczy, V/HIV,HCV,HBV,Vaccinia, Rota/ do 5 min. oraz spory /Cl. Difficile/ - do 15 min. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 Wyrób medyczny kl. II b |  | 1 litr z końcówką spieniającą na stałe wmontowaną do każdego opakowania | 240 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania do inkubatorów. Bez zawartości alkoholi. Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Wykonane w włókniny wiskozowej, o wymiarach 20x20 cm. Spektrum działania :B,F,V/ BVDV, Vaccinia, Rota,Polyoma SV 40/ - do 1 min. z możliwością rozszerzenia o działanie bójcze wobec prątków gruźlicy. Wyrób medyczny kl. II a |  | Poj.+wkłady a 200 szt. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkłady uzupełniające a’200 szt. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Preparat w postaci płynu do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Bez aldehydów. Spektrum działania : bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy wobec BVDV i Vaccinia. Wyrób medyczny. |  | 2 litry | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny. Spektrum działania: B/łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis/,F, drożdżaki, pierwotniaki, V/HIV,HBV, Herpes simplex/. Produkt leczniczy |  | 250 ml z atomizerem na stałe wmontowa- -nym do opakowania | 410 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył , pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów .Preparat gotowy do użycia, zawierający min 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający etanolu, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V(HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Sposób zastosowania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s, przedopoeracyjna dezynfekcja skóry 60s. Produkt leczniczy. |  | 250 ml. Z atomizerem | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |  |

…………………………………		                                                                                                                       ………………………………………………..

Miejscowość i data				    	                                           Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy