**FORMULARZ OFERTOWY**

Dostawa urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź

1. Nazwa/ imię i nazwisko/ i adres Dostawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………..………

REGON ……………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………

Nr faxu…………………………………………………………

Konto bankowe ………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilośćsztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto  | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| 1. | Urządzenie do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** |  **Wymagane parametry techniczne**  | **Tak/Nie** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Producent  | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać  |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać |  |
| 5 | Zestaw do transportu jednej osoby potencjalnie zakaźnej, |  |  |
| 6 | Zestaw ma umożliwić kompletną izolację chorego od czynników zewnętrznych, niwelując ryzyko przenoszenia potencjalnie niebezpiecznych patogenów, |  |  |
| 7 | Zestaw umożliwiający wielokrotną dekontaminację (możliwość wielokrotnego wykorzystania), |  |  |
| 8 | Możliwość transportu w standardowych środkach transportu stosowanych przez Pogotowie Ratunkowe, |  |  |
| 9 | Zastosowanie materiałów zapewniających uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz maksymalnej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych, |  |  |
| 10 | Możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych, |  |  |
| 11 | Wewnętrzny niezależny basen na całej powierzchni komory, utrzymujący płyny ustrojowe w sposób izolujący zamki komory, wyposażony w rękawy izolacyjne na pasy pacjenta, |  |  |
| 12 | Konstrukcja umożliwiająca dopięcia izolatora do każdego rodzaju noszy karetkowych,  |  |  |
| 13 | Konstrukcja umożliwiająca otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta – zamki błyskawiczne na całym obwodzie komory,  |  |  |
| 14 | Konstrukcja izolatora usztywniona aluminiowymi wspornikami poprzecznymi i podłużnymi. Możliwość demontowania wsporników podłużnych, |  |  |
| 15 | Powłoka górna izolatora wykonana z materiału w pełni przeźroczystego na całej powierzchni, umożliwiającego obserwację pacjenta, |  |  |
| 16 | Dostęp do pacjenta zapewniany przez min 8 rękawów zakończonych rękawicami, umożliwiające manewrowanie przy poszkodowanym bez otwierania całego izolatora. Po 4 rękawy po stronie lewej i prawej, |  |  |
| 17 | Możliwość podawania płynów oraz wentylacji zastępczej realizowane poprzez min 6 uszczelnianych portów, |  |  |
| 18 | Min 4 wewnętrzne pasy umożliwiające stabilizację pacjenta wewnątrz izolatora, |  |  |
| 19 | Jednostka filtrująco - wentylacyjna, z możliwością zasilania akumulatora z sieci 230V. Wyposażona w akumulatory zapewniające działanie min. 8 godzin, bez zasilania ze stałego źródła prądu,  |  |  |
| 20 | Powietrze filtrowane przez filtr HEPA, |  |  |
| 21 | System filtrujący umieszczone zarówno na wlocie, jak i wylocie powietrza z izolatora, |  |  |
| 22 | Wymiary min. w stanie rozłożonym: Min. 190cm x 50cm x 50cm, |  |  |
| 23 | Szybki montaż i przygotowanie do pracy, |  |  |
| 24 | Torba transportowa na cały zestaw, |  |  |
| 25 | W komplecie zestaw naprawczy z łatami i klejem, |  |  |
| 26 | Okres przydatności filtra HEPA min 10 lat, |  |  |
| 27 | Okres przydatności komory transportowej do użycia min 10 lat, |  |  |
| 28 | Możliwość wykonywania napraw oraz przeglądów przez jednostkę sprzedającą, |  |  |
| 29 | Deklaracja CE oraz firmowy materiał informacyjny potwierdzający spełnienie wymagań SIWZ – załączyć do oferty |  |  |
| 30 | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – załączyć do oferty |  |  |

1. Termin realizacji zamówienia – do 10.12.2015 r.
2. Termin płatności 7 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej

 faktury VAT.

1. Okres udzielonej gwarancji – ( minimum 12 miesięcy) …………. .
2. Cena brutto …….……………………….zł

(słownie ……………………………………………………...................... zł)

Oświadczenia:

Niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania,
2. do przedmiotowych dokumentów, w tym wzoru umowy nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy je w pełni,
3. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część naszej oferty są:
6. ……………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………

……………………………………………

Podpis i pieczęć osób uprawnionych do występowania w imieniu dostawcy.

Umowa

zawarta w Łodzi w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 r. , pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, NIP 947-18-87-289,

KRS nr 0000129181, reprezentowaną przez:
Dyrektora Naczelnego – Bogusława Tykę

zwaną dalej Zamawiającym

a firmą:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NIP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentowaną przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwaną dalej Dostawcą

**§ 1**

Niniejszą umowę zawarto na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8, po przeprowadzeniu procedury zaproszenia do składania ofert na dostawę urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej.

**§ 2**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1.
2. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 10 grudnia 2015 r.
3. Dostawca zobowiązuje się sprawdzić w obecności Zamawiającego ilość i jakość dostarczonych manekinów. Powyższa czynność potwierdzona zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy.
4. Dostawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację i kartę gwarancyjną dostarczonego przedmiotu umowy.

**§ 3**

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi brutto …………………….. zł

(słownie: …………………………………………………….. zł ) w tym podatek VAT w wysokości %.

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**§ 4**

1. Dostawca udzieli Zamawiającemu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 umowy.
3. Dostawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na dostarczony przedmiot umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia usterki.

**§ 5**

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
2. 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia,
3. 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości:
5. 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy.
6. Zamawiający oraz Dostawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej.\

**§ 6**

W sprawach nieuregulowania niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.).

**§ 7**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 8**

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu Sadu właściwego według siedziby Zamawiającego.

**§ 9**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

………………………………. …………………………

 Dostawca Zamawiający